## Sheet1
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 | 计划施工日期 | 品牌 | 货期 | 库存
1 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 驱动单元 AC380V 2.2kW |  | 14 |  |  | SIEMENS
2 | 6SL3210-1PE12-3UL1 | 驱动单元AC380V 0.75KW |  | 5 |  |  | SIEMENS
3 | 6SL3210-1PE14-3UL1 | 驱动单元AC380V 1.5KW |  | 4 |  |  | SIEMENS
4 | 6SL3246-0BA22-1FA0 | 控制单元CU250S-2 PN PROFINET |  | 23 |  |  | SIEMENS
5 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 操作面板 |  | 23 |  |  | SIEMENS
6 | 6ES7513-1FL02-0AB0 | 1513F-PLC | CPU | 1 |  |  | SIEMENS
7 | 6ES7954-8LF03-0AA0 | TF卡 | 24M | 1 |  |  | SIEMENS
8 | 6ES7155-6AA01-0BN0 | 远程站 | IM 155-6 PN ST | 5 |  |  | SIEMENS
9 | 6ES7136-6BA00-0CA0 | 安全输入 | 8路 | 5 |  |  | SIEMENS
10 | 6ES7136-6DC00-0CA0 | 安全输出 | 8路 | 5 |  |  | SIEMENS
11 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | ET200SP 独立电源端子 |  | 2 |  |  | SIEMENS
12 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | ET200SP 跳线电源端子 |  | 8 |  |  | SIEMENS
13 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | ET200SP 独立电源端子 |  | 5 |  |  | SIEMENS
14 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | ET200SP 跳线电源端子 |  | 15 |  |  | SIEMENS
15 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | AI 8xI |  | 2 |  |  | SIEMENS
16 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | ET200SP模块 | DI 16x24VDC ST | 12 |  |  | SIEMENS
17 | 6ES7132-6BH00-0AA0 | ET200SP模块 | DQ 16x24VDC/0.5A BA | 6 |  |  | SIEMENS
18 | 6ES7155-6AA01-0BN0 | 远程站 | IM 155-6 PN ST | 2 |  |  | SIEMENS
19 | E2B-M18KS08-M1-B1 | 接近开关 |  | 15 |  |  | OMRON
20 | XS2F-M12PVC4A5M | 5m M12直角线缆 |  | 5 |  |  | OMRON
21 | XS2F-M12PVC4S2M | 2m M12直线线缆 |  | 5 |  |  | OMRON
22 | XS2F-M12PVC4A2M | 2m M12直角线缆 |  | 5 |  |  | OMRON
23 | ZQ900-22N | 拉绳开关 |  | 10 |  |  | 施迈赛
24 | 101186263 | 拉绳开关灯 |  | 10 |  |  | 施迈赛
25 | INX360D-F99-I2E2-V15 | 倾角传感器 |  | 12 |  |  | P+F
26 | V15-W-2M-PVC | 倾角传感器连接电缆 |  | 12 |  |  | P+F
27 | LR-TB5000C | 激光测距传感器 |  | 3 |  |  | 基恩士
28 | OP-87634 | 激光测距传感器2m电缆 |  | 3 |  |  | 基恩士
29 | Q45ULIU64BCRQ6 | 超声波传感器 |  | 3 |  |  | 邦纳
30 | MQDEC2-515RA | 超声波传感器5m电缆 |  | 3 |  |  | 邦纳
31 | D4N-1D32 | 脚踢开关 |  | 2 |  |  | OMRON
32 | E3JK-TR12-C 2M | 对射光电开关继电器输出 |  | 3 |  |  | OMRON
33 | GL-R56H | 安全光幕 |  | 3 |  |  | 基恩士
34 | GL-RB11 | 安装支架 |  | 3 |  |  | 基恩士
35 | GL-RP5P | 5m电缆 |  | 6 |  |  | 基恩士
36 | E3JK-DR11-C 2M | 扩散式光电开关 |  | 3 |  |  | OMRON
37 | RAYGPSSFL+RAYGPC | 红外测温 |  | 1 |  |  | Raytek
38 | CD901WD08-VM*NN-NN | 温控器 |  | 1 |  |  | RKC
39 | EDS-316 | 以太网交换机 |  | 1 |  |  | moxa
40 | EDS-208 | 以太网交换机 |  | 2 |  |  | moxa
41 | YW1P-1UQM3W | 白色指示灯 | AC220V W | 1 |  |  | 和泉
42 | YW1P-1UQM4G | 绿色指示灯 | AC220V G | 2 |  |  | 和泉
43 | YW1B-M1E01R | 按钮,红色，1NC |  | 13 |  |  | 和泉
44 | YW1B-M1E10G | 按钮,绿色，1NO |  | 8 |  |  | 和泉
45 | YW1B-M1E10S | 按钮,蓝色，1NO |  | 2 |  |  | 和泉
46 | YW1B-M1E10Y | 按钮,黄色，1NO |  | 1 |  |  | 和泉
47 | YW1S-2E10 | 标准手柄2位锁定 |  | 26 |  |  | 和泉
48 | YW1S-3E20 | 标准手柄3位锁定，1NO+1NO |  | 3 |  |  | 和泉
49 | YW1L-MF2E10Q4G | 带灯按钮,绿色 |  | 13 |  |  | 和泉
50 | YW1L-MF2E10Q4Y | 带灯按钮,黄色，1NO |  | 1 |  |  | 和泉
51 | YW1L-V4E02Q4R | 带灯急停按钮,红色,2NC |  | 1 |  |  | 和泉
52 | YW1S-33E20 | 标准手柄3位自复，1NO+1NO |  | 14 |  |  | 和泉
53 | YW1P-1UQ4G | 指示灯,绿色,24V |  | 9 |  |  | 和泉
54 | NHR-1100D140/1/XA | 数显表 |  | 1 |  |  | 虹润
55 | NDR480-24 | 24V电源 |  | 3 |  |  | 明纬
56 | NDR120-24 | 24V电源 |  | 1 |  |  | 明纬
57 | NDR240-24 | 24V电源 |  | 1 |  |  | 明纬
58 | HDR-30-12 | 12V电源 |  | 1 |  |  | 明纬
59 | MY2N-J | 中间继电器 |  | 101 |  |  | 欧姆龙
60 | PYF08A | 中间继电器 |  | 101 |  |  | 欧姆龙
61 | G3NB-225B-1 | 固态继电器 |  | 1 |  |  | 欧姆龙
62 | E3JK-TR12-C 2M | 对射光电开关继电器输出 |  | 5 |  |  | 欧姆龙
63 | E3JK-DR13-C 2M | 漫反射光电开关 |  | 5 |  |  | 欧姆龙
64 | S-T10 AC200V 1a1b | 交流接触器 |  | 7 |  |  | 三菱
65 | S-T35 AC200V | 交流接触器 |  | 5 |  |  | 三菱
66 | S-T50 AC200V | 交流接触器 |  | 2 |  |  | 三菱
67 | S-T21 AC200V | 交流接触器 |  | 2 |  |  | 三菱
68 | BH-D6 2P 25A C | 断路器 |  | 1 |  |  | 三菱
69 | BH-D6 1P 2A C | 断路器 |  | 2 |  |  | 三菱
70 | NFC630-CMXA/3P 630A | 断路器 |  | 1 |  |  | 三菱
71 | BH-D6 1P 4A C | 断路器 |  | 4 |  |  | 三菱
72 | BH-D6 1P 6A C | 断路器 |  | 2 |  |  | 三菱
73 | BH-D6 3P 20A C | 断路器 |  | 3 |  |  | 三菱
74 | BH-D6 3P 32A C | 断路器 |  | 2 |  |  | 三菱
75 | MMP-T32LF13 | 电机断路器 |  | 4 |  |  | 三菱
76 | MMP-T32LF4 | 电机用断路器 |  | 2 |  |  | 三菱
77 | BH-D6 1P 25A C | 断路器 |  | 1 |  |  | 三菱
78 | BH-D6 1P 1A C | 断路器 |  | 3 |  |  | 三菱
79 | BH-D6 1P 10A C | 断路器 |  | 4 |  |  | 三菱
80 | BH-D10 1p 10A C for DC | 断路器 |  | 1 |  |  | 三菱
81 | BH-D10 1p 4A C for DC | 断路器 |  | 4 |  |  | 三菱
82 | BH-D10 1p 2A C for DC | 断路器 |  | 5 |  |  | 三菱
83 | BH-D6 2P 2A C | 断路器 |  | 5 |  |  | 三菱
84 | BH-D6 2P 10A C | 断路器 |  | 1 |  |  | 三菱
85 | BH-D6 2P 6A C | 断路器 |  | 3 |  |  | 三菱
86 | BH-D6 2P 20A C | 断路器 |  | 1 |  |  | 三菱
87 | BH-D6 2P 32A C | 断路器 |  | 2 |  |  | 三菱
88 | BV-DN 1P+N 6A 30mA | 漏电断路器 |  | 1 |  |  | 三菱
89 | BV-DN 1P+N 10A 30mA | 漏电断路器 |  | 1 |  |  | 三菱
90 | BV-DN 1P+N 16A 30mA | 漏电断路器 |  | 1 |  |  | 三菱
91 | TH-T50KP | 热继电器 | 35A | 1 |  |  | 三菱
92 | TH-T25KP | 热继电器 | 25A | 2 |  |  | 三菱
93 | NFC63-CMXA 3P | 断路器 |  | 1 |  |  | 三菱
94 | AX | 断路器辅助触点 |  | 12 |  |  | 三菱
95 | UT-MAX 1a | 断路器辅助触点 |  | 5 |  |  | 三菱
96 | NFC40-CMXA 3P | 断路器 |  | 2 |  |  | 三菱
97 | BH-D6 3P 3A C | 断路器 |  | 3 |  |  | 三菱
98 | BH-D6 3P 6A C | 断路器 |  | 19 |  |  | 三菱
99 | BH-D6 2P 16A C | 断路器 |  | 2 |  |  | 三菱
100 | LTC003 | 磁粉制动器控制器 |  | 3 |  |  | 堂莹
101 | JD90B-L03-F01-10-R-24 | 声光报警灯,红色,DC24V |  | 2 |  |  | 天逸
102 | BK-3000 | 隔离变压器 |  | 1
103 | AC220V,10A(3 Hole) | 三孔插座 |  | 5
104 | AC220V,10A(2 Hole) | 两孔插座 |  | 2
105 | 6GK1901-1BB10-2AA0 | PROFINET接头 |  | 10
106 | TPTL5-24 | 红橙绿橙红五色灯,DC24V |  | 2
107 | RT18-32,1A | 熔断器 |  | 1
108 | 6GK7543-1AX00-0XE0 | 以太网模块 |  | 2 |  |  | SIEMENS