## Sheet1
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 | 计划施工日期 | 品牌 | 货期 | 替代型号
1 | 6ES7515-2AM02-0AB0 | CPU | 1515-2PN | 1 |  | 立即采购 | 西门子
2 | 6ES7954-8LE03-0AA0 | 存储卡 | 12MB | 1 |  | 立即采购 | 西门子
3 | 6ES7590-1AB60-0AA0 | 导轨 | 160mm | 1 |  | 立即采购 | 西门子
4 | 6ES7 153-4AA01-0XB0 | 接口模块 | 153-4PN ET200M | 4 |  | 立即采购 | 西门子
5 | 6ES7 151-3AA23-0AB0 | 接口模块 | 151-3PN ET200S | 8 |  | 立即采购 | 西门子
6 | EDS-2016-ML | 交换机 | 16口 | 1 |  | 立即采购 | MOXA
7 | EDS-2008-EL | 交换机 | 8口 | 1 |  | 立即采购 | MOXA
8 | 6XV1840-2AH10 | 网线 | PN网线 | 400M |  | 立即采购 | 西门子
9 | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 网线接头 | PN接头 | 50 |  | 立即采购 | 西门子
10 | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 控制单元 | CU24E-2 | 3 |  | 立即采购 | 西门子
11 | 6SL3210-1PE13-2UL1 | 驱动单元 | PM240-2 | 3 |  | 立即采购 | 西门子
12 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 控制面板 | BOP-2 | 3 |  | 立即采购 | 西门子
13 | TPC1561HI | 触摸屏 | 15寸 | 1 |  | 立即采购 | 昆仑通泰 |  | TPC1571NI
14 | TPC1261HI | 触摸屏 | 12寸 | 1 |  | 立即采购 | 昆仑通泰 |  | TPC1271NI
15 | 6SL3040-1MA01-0AA0 | 控制单元 | CU320-2 | 1 |  | 立即采购 | 西门子
16 | 6SL3054-0FC00-1BA0 | 存储卡 | S120用 | 1 |  | 立即采购 | 西门子
17 | 6ES7 212-1AE40-0XB0 | CPU | 液压上顶栓系统 | 1 |  | 立即采购 | 西门子
18 | 6ES7 231-4HD32-0XB0 | AI模块 | 液压上顶栓系统 | 1 |  | 立即采购 | 西门子
19 | 6ES7 232-4HD32-0XB0 | AO模块 | 液压上顶栓系统 | 1 |  | 立即采购 | 西门子
20 | IC65N 2P C6A | 断路器 | 液压上顶栓系统 | 1 |  | 立即采购 | 施耐德
21 | ZB2BD2C | 二位锁定按钮头 | 液压上顶栓系统 | 1 |  | 立即采购 | 施耐德
22 | ZB2BZ101C | 按钮底座 | 液压上顶栓系统 | 1 |  | 立即采购 | 施耐德
23 | LA42DWQ-22 10K | 电位计 | 液压上顶栓系统 | 1 |  | 立即采购
24 | RT18-32X 2A | 熔断器 | 液压上顶栓系统 | 1 |  | 立即采购
25 | NES 100-24V | 开关电源 | 液压上顶栓系统 | 1 |  | 立即采购 | 明纬
26 |  | 继电器 | 液压上顶栓系统 | 1 | 库存 | 立即采购 | 施耐德
27 | 500*450*250 | 柜体 | 液压上顶栓系统 | 1 |  | 立即采购
上辅机
1 | 6ES7 153-4AA01-0XB0 | 接口模块 | 153-4PN ET200M | 2 |  | 立即采购 | 西门子
2 | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 控制单元 | CU24E-2 | 2 |  | 立即采购 | 西门子
3 | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 变频器驱动单元 | 4KW | 2 |  | 立即采购 | 西门子
4 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 控制面板 | BOP-2 | 2 |  | 立即采购 | 西门子
5 | IND360 PN | 称重仪表 |  | 4 |  | 立即采购 | 托利多
6 | EDS-2016-ML | 交换机 | 16口 | 1 |  | 立即采购 | MOXA
7 | 6XV1840-2AH10 | 网线 | PN网线 | 400M |  | 立即采购 | 西门子
8 | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 网线接头 | PN接头 | 40 |  | 立即采购 | 西门子
9 | TPC1261HI | 触摸屏 | 12寸 | 1 |  | 立即采购 | 昆仑通泰
10 |  | 显示器 | 24寸 | 1 |  | 立即采购 | AOC
11 |  | 室外光纤 | 室外铠装4芯光纤 | 500M |  | 立即采购 | 淘宝
12 |  | 光纤跳线 | SC-SC,1M长 | 8 |  | 立即采购 | 淘宝
13 |  | 光纤终端盒 | 4口满配SC方头 | 4 |  | 立即采购 | 淘宝
14 |  | 光纤收发器 | 千兆光纤转网线 | 1 |  | 立即采购 | 淘宝
15 |  | 光纤收发器 | HDMI转光纤 | 1 |  | 立即采购 | 淘宝
16
17 | 8*0.75mm²屏蔽 | 控制电缆 |  | 100
18 | 3*1.5mm²+1 | 动力电缆 |  | 20
19 | 100mm | 桥架 |  | 4m
20 | 蓝、白 | 柜内线材 |  | 20 |  |  |  |  | 配线号管、针型线鼻子
21 |  | 端子 |  | 20
22 | M5*10 | 螺丝 |  | 30 |  |  |  |  | 配钻头、丝锥
23 | M4*20 | 螺丝 |  | 20 |  |  |  |  | 配钻头、丝锥
24 | 4′ | 波纹管 |  | 20m |  |  |  |  | 配开孔器
25 | 4′ | 管接头 |  | 20
26 | 200mm | 扎带 |  | 1包
27 |  | 光纤热缩管 |  | 1包
28 |  | 米勒钳 |  | 1
29 |  | 上顶栓箱支架 |  | 1
30 |  | HMI面板底座 |  | 3

## Sheet2
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 | 计划施工日期 | 品牌 | 货期
| 6ES7 317-2EK14-0AB0 | CPU | 317-2PN/DP | 1
| 6ES7 953-8LP20-0AA0 | 存储卡 | 8MB | 1
| 6ES7 307-1EA01-0AA0 | 电源 | DC24V 5A | 1
| 6ES7 390-1AE80-0AA0 | 导轨 |  | 1
| 6ES7 153-4AA01-0XB0 | 接口模块 | 153-4PN ET200M | 7
| 6ES7 151-3AA23-0AB0 | 接口模块 | 151-3PN ET200S | 8