## 总表
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价
1 | 800*600*1200 | 控制箱 |  | 1 |  | 2180 | 2180
2 | 500*300*800 | 控制箱 |  | 1 |  | 845 | 845
3 | IS580T080-C1 | 伺服控制器 |  | 1 | 汇川 | 13500 | 13500
4 | LKR-4000-16/00 | 制动电阻 |  | 1 | 大连嵩寅 | 120 | 120
5 | S58-P10-3.0 | 编码器线 |  | 1 | 汇川 | 260 | 260
6 | 4 G 16.0 | 动力电缆 |  | 1 |  | 89 | 89
| EZD1600E3160N | 断路器 |  | 1 |  | 680 | 680
7 | RXM4AB2BD+RXM040W | 中间继电器 |  | 2 |  | 43 | 86
8 | LC1-D09M7C | 接触器 |  | 2 |  | 68 | 136
9 | OSMC32N2D4 | 断路器 |  | 1 |  | 134 | 134
10 | EC06HDNC1G | 空调 |  | 1 | 英维克 | 2995 | 2995
11 | OSMC32N2C2 | 断路器 |  | 1 |  | 99 | 99
12 | YBLXW-6/11CDL | 微动开关 |  | 1 |  | 16 | 16
13 | ZPT4-20W | 日光灯 |  | 1 |  | 20 | 20
14 | OSMC32N3D6 | 断路器 |  | 1 |  | 103 | 103
15 | GDK-1KVAAC380/220 | 变压器 |  | 1 | 大连嵩寅 | 279 | 279
16 | OSMC32N2D1+OF | 断路器 |  | 2 |  | 214 | 428
17 | EZD100E3080N | 断路器 |  | 1 |  | 368 | 368
18 | IS580T040-C1 | 伺服驱动器 |  | 1 |  | 6487 | 6487
19 | LKR-2000-22/00 | 制动电阻 |  | 1 |  | 130 | 130
20 | S58-P10-1.5 | 编码器线 |  | 1 |  | 200 | 200
21 | 4 G 10.0 | 动力电缆 |  | 1 |  | 53 | 53
22 | LC1-D09M7C | 接触器 |  | 2 |  | 68 | 136
23 | JWT6011F | 温度开关 |  | 1 | 雷普 | 641 | 641
24 | XB2BVM1LC | 指示灯 |  | 1 |  | 13 | 13
25 | OSMC32N2C2 | 断路器 |  | 1 |  | 98 | 98
26 | YBLXW-6/11CDL | 微动开关 |  | 1 |  | 16 | 16
27 | ZPT4-20W | 日光灯 |  | 1 |  | 20 | 20
28 | OSMC32N1C10 | 断路器 |  | 1 |  | 26 | 26
29 |  | 插座 |  | 1 |  | 7 | 7
30 | OSMC32N2C2 | 断路器 |  | 1 |  | 98 | 98
31 | RT18-32X | 熔断器 |  | 1 |  | 8 | 8
32 | MQR240-24C | 稳压电源 |  | 1 |  | 286 | 286
33 | OSMC32N1C2 | 断路器 |  | 1 |  | 55 | 55
34 | 6ES7215-1AG40-0XB0 | CPU |  | 1 |  | 2574 | 2574
35 | 6ES7222-1HH32-0XB0 | 16DO |  | 1 |  | 1113 | 1113
36 | 6ES7231-4HF32-0XB0 | 8AI |  | 1 |  | 2233 | 2233
37 | 6ES7232-4HD32-0XB0 | 4AO |  | 2 |  | 2233 | 4466
38 | 6ES7221-1BF32-0XB0 | 8DI |  | 1 |  | 789 | 789
39 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 触摸屏 |  | 1 |  | 2994 | 2994
40 | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 连接头 |  | 1 |  | 312 | 312
41 | 6XV1840-2AH10 | 网线 |  | 4 |  | 12 | 48
42 | ZB2-BS44C+ZB2-BZ104C+ZB2BE102C+ZB2BE102C | 急停按钮 |  | 1 |  | 51 | 51
43 | RXM4AB2BD+RXM040W | 中间继电器 |  | 26 |  | 105 | 2730
44 |  | 接线端子 | 10A | 250 |  | 2.5 | 625
45 |  | 地排 |  | 4 |  | 25 | 100
46 |  | 接线端子 | 130A | 5 |  | 8.5 | 42.5
47 |  | 接线端子 | 80A | 5 |  | 6 | 30
48 |  | 接线端子 | 40A | 5 |  | 3.6 | 18
49 | M25×1.5 | 尼龙软管接头 |  | 6 |  | 2.3 | 13.8
50 | M25×1.5 | 尼龙螺母 |  | 6 |  | 2.3 | 13.8
51 | AD28.5 | 尼龙软管 |  | 6 |  | 5.1 | 30.6
52 | M16×1.5 | 锁紧接头 |  | 60 |  | 1.7 | 102
53 | M56×2.0 | 锁紧接头 |  | 2 |  | 5.5 | 11
54 | 3×100 | 尼龙扎带白色 |  | 100 |  | 1 | 100
55 | 2×1.0 | 护套电缆 | RVV | 50 |  | 4 | 200
56 | 2×1.5 | 护套电缆 | RVV | 4 |  | 5 | 20
57 | 20×1.0 | 护套电缆 | RVV | 4 |  | 27.5 | 110
58 | 20×1.0 | 护套屏蔽软电缆 | RVVP | 4 |  | 37.8 | 151.2
59 | M32×1.5 |  |  | 2 |  | 2.55 | 5.1
60 | M25×1.5 |  |  | 2 |  | 2.5 | 5
61 | 人工 |  |  | 1 |  | 3500 | 3500
53000