## 总表
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价
1 | 800*600*1200 | 控制箱 |  | 1 |  | 2180 | 2180
2 | 500*300*800 | 控制箱 |  | 1 |  | 845 | 845
3 | IS580T080-C1 | 伺服控制器 |  | 1 | 汇川 | 13500 | 13500
4 | LKR-4000-16/00 | 制动电阻 |  | 1 | 大连嵩寅 | 120 | 120
5 | S58-P10-3.0 | 编码器线 |  | 1 | 汇川 | 260 | 260
6 | 4 G 16.0 | 动力电缆 |  | 1 |  | 89 | 89
7 | EZD160E3160N | 断路器 |  | 1 | 诺雅克 | 680 | 680
8 | SAN-324D24S | 固态继电器 |  | 2 |  | 198 | 396
9 | LC1-D09M7C | 接触器 |  | 1 |  | 68 | 68
10 | LC1-D32M7C | 接触器 |  | 1 |  | 125 | 125
11 | OSMC32N2D4 | 断路器 |  | 1 |  | 134 | 134
12 | EC06HDNC1G | 空调 |  | 1 | 英维克 | 2995 | 2995
13 | OSMC32N2C2 | 断路器 |  | 1 |  | 99 | 99
14 | YBLXW-6/11CDL | 微动开关 |  | 1 |  | 16 | 16
15 | ZPT4-20W | 日光灯 |  | 1 |  | 20 | 20
16 | OSMC32N3D6 | 断路器 |  | 1 |  | 103 | 103
17 | GDK-1KVAAC380/220 | 变压器 |  | 1 | 大连嵩寅 | 279 | 279
18 | OSMC32N2D1+OF | 断路器 |  | 1 |  | 214 | 214
19 | GV2-ME32C+GV-AE11 | 断路器 |  | 1 |  | 216 | 216
20 | GV2-ME14C+GV-AE11 | 断路器 |  | 1 |  | 179 | 179
21 | JWT6011F | 温度开关 |  | 1 | 雷普 | 641 | 641
22 | XB2BVM1LC | 指示灯 |  | 1 |  | 13 | 13
23 | OSMC32N2C2 | 断路器 |  | 1 |  | 98 | 98
24 | YBLXW-6/11CDL | 微动开关 |  | 1 |  | 16 | 16
25 | ZPT4-20W | 日光灯 |  | 1 |  | 20 | 20
26 | OSMC32N1C10 | 断路器 |  | 1 |  | 26 | 26
27 |  | 插座 |  | 1 |  | 7 | 7
28 | OSMC32N2C2 | 断路器 |  | 1 |  | 98 | 98
29 | RT18-32X | 熔断器 |  | 1 |  | 8 | 8
30 | MQR240-24C | 稳压电源 |  | 1 |  | 286 | 286
31 | OSMC32N1C2 | 断路器 |  | 1 |  | 55 | 55
32 | 6ES7215-1AG40-0XB0 | CPU |  | 1 |  | 2574 | 2574
33 | 6ES7222-1HH32-0XB0 | 16DO |  | 1 |  | 1113 | 1113
34 | 6ES7231-4HF32-0XB0 | 8AI |  | 1 |  | 2233 | 2233
35 | 6ES7232-4HD32-0XB0 | 4AO |  | 1 |  | 2233 | 2233
36 | 6ES7221-1BF32-0XB0 | 8DI |  | 1 |  | 789 | 789
37 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 触摸屏 |  | 1 |  | 2994 | 2994
38 | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 连接头 |  | 1 |  | 312 | 312
39 | 6XV1840-2AH10 | 网线 |  | 4 |  | 12 | 48
40 | ZB2-BS44C+ZB2-BZ104C+ZB2BE102C+ZB2BE102C | 急停按钮 |  | 1 |  | 51 | 51
41 | SAN-324D24S | 固态继电器 |  | 26 |  | 105 | 2730
42 |  | 接线端子 | 10A | 250 |  | 2.5 | 625
43 |  | 地排 |  | 4 |  | 25 | 100
44 |  | 接线端子 | 140A | 5 |  | 3.5 | 17.5
45 |  | 接线端子 | 30A | 10 |  | 2.5 | 25
1 | M25×1.5 | 尼龙软管接头 |  | 6 |  | 2.3 | 13.8
2 | M25×1.5 | 尼龙螺母 |  | 6 |  | 2.3 | 13.8
3 | AD28.5 | 尼龙软管 |  | 6 |  | 5.1 | 30.6
4 | M16×1.5 | 锁紧接头 |  | 60 |  | 1.7 | 102
5 | M25×1.5 | 锁紧接头 |  | 10 |  | 1.7 | 17
6 | M56×2.0 | 锁紧接头 |  | 2 |  | 5.5 | 11
7 | 3×100 | 尼龙扎带白色 |  | 100 |  | 1 | 100
8 | 2×1.0 | 护套电缆 | RVV | 50 |  | 4 | 200
9 | 2×1.5 | 护套电缆 | RVV | 4 |  | 5 | 20
10 | 20×1.0 | 护套电缆 | RVV | 4 |  | 27.5 | 110
11 | 20×1.0 | 护套屏蔽软电缆 | RVVP | 4 |  | 37.8 | 151.2
12 | 4 G 6.0 | 护套屏蔽软电缆 | RVVP | 2 |  | 34.5 | 69
13 | 4 G 2.5 | 护套屏蔽软电缆 | RVVP | 2 |  | 15.55 | 31.1
14 | 人工 |  |  | 1 |  | 3500 | 3500
44000

## 柜内配件
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价
1 | 800*600*1200 | 控制箱 |  | 1 |  | 1600 | 1600
2 | 500*300*800 | 控制箱 |  | 1 |  | 650 | 650
3 | IS580T080-C1 | 伺服控制器 |  | 1 | 汇川 | 9810 | 9810
4 | LKR-4000-16/00 | 制动电阻 |  | 1 | 大连嵩寅 |  | 0
5 | S58-P10-3.0 | 编码器线 |  | 1 | 汇川 | 200 | 200
6 | 4 G 16.0 | 动力电缆 |  | 1 |  | 68.4 | 68.4
7 | EZD160E3160N | 断路器 |  | 1 | 诺雅克 | 461 | 461
8 | SAN-324D24S | 固态继电器 |  | 2 |  | 152 | 304
9 | LC1-D09M7C | 接触器 |  | 1 |  | 44 | 44
10 | LC1-D32M7C | 接触器 |  | 1 |  | 96 | 96
11 | OSMC32N2D4 | 断路器 |  | 1 |  | 102 | 102
12 | EC06HDNC1G | 空调 |  | 1 | 英维克 | 2150 | 2150
13 | OSMC32N2C2 | 断路器 |  | 1 |  | 75 | 75
14 | YBLXW-6/11CDL | 微动开关 |  | 1 |  | 12 | 12
15 | ZPT4-20W | 日光灯 |  | 1 |  | 15 | 15
16 | OSMC32N3D6 | 断路器 |  | 1 |  | 79 | 79
17 | GDK-1KVAAC380/220 | 变压器 |  | 1 | 大连嵩寅 | 214 | 214
18 | OSMC32N2D1+OF | 断路器 |  | 1 |  | 164 | 164
19 | GV2-ME32C+GV-AE11 | 断路器 |  | 1 |  | 166 | 166
20 | GV2-ME14C+GV-AE11 | 断路器 |  | 1 |  | 137 | 137
21 | JWT6011F | 温度开关 |  | 1 | 雷普 |  | 0
22 | XB2BVM1LC | 指示灯 |  | 1 |  | 10 | 10
23 | OSMC32N2C2 | 断路器 |  | 1 |  | 75 | 75
24 | YBLXW-6/11CDL | 微动开关 |  | 1 |  | 12 | 12
25 | ZPT4-20W | 日光灯 |  | 1 |  | 15 | 15
26 | OSMC32N1C10 | 断路器 |  | 1 |  | 20 | 20
27 |  | 插座 |  | 1 |  | 4 | 4
28 | OSMC32N2C2 | 断路器 |  | 1 |  | 75 | 75
29 | RT18-32X | 熔断器 |  | 1 |  | 6 | 6
30 | MQR240-24C | 稳压电源 |  | 1 |  | 220 | 220
31 | OSMC32N1C2 | 断路器 |  | 1 |  | 42 | 42
32 | 6ES7215-1AG40-0XB0 | CPU |  | 1 |  | 1980 | 1980
33 | 6ES7222-1HH32-0XB0 | 16DO |  | 1 |  | 856 | 856
34 | 6ES7231-4HF32-0XB0 | 8AI |  | 1 |  | 1717 | 1717
35 | 6ES7232-4HD32-0XB0 | 4AO |  | 1 |  | 1717 | 1717
36 | 6ES7221-1BF32-0XB0 | 8DI |  | 1 |  | 576 | 576
37 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 触摸屏 |  | 1 |  | 2303 | 2303
38 | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 连接头 |  | 1 |  | 240 | 240
39 | 6XV1840-2AH10 | 网线 |  | 4 |  | 9 | 36
40 | ZB2-BS44C+ZB2-BZ104C+ZB2BE102C+ZB2BE102C | 急停按钮 |  | 1 |  | 38 | 38
41 | SAN-324D24S | 固态继电器 |  | 26 |  | 76 | 1976
42 |  | 接线端子 | 10A | 250 |  | 1.6 | 400
43 |  | 地排 |  | 4 |  | 18 | 72
44 |  | 接线端子 | 140A | 5 |  | 2.6 | 13
45 |  |  | 30A | 10 |  | 1.8 | 18
46 | [6 empty] | 28768.4

## 辅材及人工
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价
1 | M25×1.5 | 尼龙软管接头 |  | 6 |  | 1.3 | 7.8
2 | M25×1.5 | 尼龙螺母 |  | 6 |  | 1.3 | 7.8
3 | AD28.5 | 尼龙软管 |  | 6 |  | 4 | 24
4 | M16×1.5 | 锁紧接头 |  | 60 |  | 1.3 | 78
5 | M25×1.5 | 锁紧接头 |  | 10 |  | 1.3 | 13
6 | M56×2.0 | 锁紧接头 |  | 2 |  | 4.1 | 8.2
7 | 3×100 | 尼龙扎带白色 |  | 100 |  | 0.15 | 15
8 | 2×1.0 | 护套电缆 | RVV | 50 |  | 2.4 | 120
9 | 2×1.5 | 护套电缆 | RVV | 4 |  | 3.4 | 13.6
10 | 20×1.0 | 护套电缆 | RVV | 4 |  | 21 | 84
11 | 20×1.0 | 护套屏蔽软电缆 | RVVP | 4 |  | 29 | 116
12 | 4 G 6.0 | 护套屏蔽软电缆 | RVVP | 2 |  | 26.2 | 52.4
13 | 4 G 2.5 | 护套屏蔽软电缆 | RVVP | 2 |  | 12.1 | 24.2
14 | 人工 |  |  | 1 |  | 2500 | 2500
3064