## Sheet1
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 供应商 | 库存 | 备注
1 | MVS20H3F200 | 空气断路器 | 手动储能 | 1 | 施耐德
2 | NS33472A | 塑壳断路器 | 前置接线+直接旋转手柄（黑色） | 1 | 施耐德
3 | NSC125S3125N | 小型断路器 | 125A | 1 | 施耐德
4 | NSC125S3100N | 小型断路器 | 100A | 1 | 施耐德
5 | A9F18332 | 小型断路器 | SE.iC65N-C32A/3P | 6 | 施耐德
6 | A9F18232 | 小型断路器 | SE.iC65N-C32A/2P | 1 | 施耐德
7 | A9F19204 | 小型断路器 | SE.iC65N-D4A/2P | 6 | 施耐德
8 | A9F18106 | 小型断路器 | SE.iC65N-C6A/1P | 3 | 施耐德
9 | A9F18110 | 小型断路器 | SE.iC65N-C10A/1P | 7 | 施耐德
10 | A9F18104 | 小型断路器 | SE.iC65N-C4A/1P | 14 | 施耐德
11 | A9F18116 | 小型断路器 | SE.iC65N-C16A/1P | 1 | 施耐德
12 | A9F18210 | 小型断路器 | SE.iC65N-C10A/2P | 4 | 施耐德
13 | A9F18206 | 小型断路器 | SE.iC65N-C6A/2P | 5 | 施耐德
14 | A9F18204 | 小型断路器 | SE.iC65N-C4A/2P | 2 | 施耐德
15 | A9F19110 | 小型断路器 | SE.iC65N-D10A/1P | 3 | 施耐德
16 | A9F18125 | 小型断路器 | SE.iC65N-C25A/1P | 1 | 施耐德
17 | A9F19101 | 小型断路器 | SE.iC65N-D1A/1P | 1 | 施耐德
18 | A9F18101 | 小型断路器 | SE.iC65N-C1A/1P | 1 | 施耐德
19 | A9F18306 | 小型断路器 | SE.iC65N-C6A/3P | 16 | 施耐德
20 | A9F18310 | 小型断路器 | SE.iC65N-C10A/3P | 15 | 施耐德
21 | A9F18304 | 小型断路器 | SE.iC65N-C4A/3P | 5 | 施耐德
22 | A9F19216 | 小型断路器 | SE.iC65N-D16A/2P | 2 | 施耐德
23 | A9A26924 | 小型断路器 | SE.iOF | 15 | 施耐德
24 | A9F18316 | 小型断路器 | SE.iC65N-C16A/3P | 6 | 施耐德
25 | A9F19208 | 小型断路器 | SE.iC65N-D8A/2P | 2 | 施耐德
26 | A9N19826 | 小型断路器 | SE.C120H-C125A/3P | 1 | 施耐德
27 | A9F19102 | 小型断路器 | SE.iC65N-D2A/1P | 4 | 施耐德
28 | A9F18102 | 小型断路器 | SE.iC65N-C2A/1P | 28 | 施耐德
29 | A9F19206 | 小型断路器 | SE.iC65N-D6A/2P | 1 | 施耐德
30 | A9F19202 | 小型断路器 | SE.iC65N-D2A/2P | 3 | 施耐德
31 | A9F18240 | 小型断路器 | SE.iC65N-C40A/2P | 2 | 施耐德
32 | A9F18120 | 小型断路器 | SE.iC65N-C20A/1P | 4 | 施耐德
33 | A9F18220 | 小型断路器 | SE.iC65N-C20A/2P | 1 | 施耐德
34 | A9V57240 | 剩余电流装置 |  | 3 | 施耐德
35 | GV2-ME03C | 电动机热磁断路器 |  | 5 | 施耐德
36 | GV2-ME05C | 电动机热磁断路器 |  | 3 | 施耐德
37 | GV2-ME06C | 电动机热磁断路器 |  | 3 | 施耐德
38 | GV2-ME07C | 电动机热磁断路器 |  | 1 | 施耐德
39 | GV2-ME08C | 电动机热磁断路器 |  | 6 | 施耐德
40 | GV2-ME10C | 电动机热磁断路器 |  | 3 | 施耐德
41 | GV2-ME14C | 电动机热磁断路器 |  | 8 | 施耐德
42 | GV2-ME16C | 电动机热磁断路器 |  | 5 | 施耐德
43 | GV2-ME20C | 电动机热磁断路器 |  | 5 | 施耐德
44 | GV2-ME21C | 电动机热磁断路器 |  | 2 | 施耐德
45 | GV2-ME32C | 电动机热磁断路器 |  | 4 | 施耐德
46 | GV-AE1 | 热磁断路器辅助触点 |  | 43 | 施耐德
47 | LC1D09M7C | 三相交流接触器 | AC 220V | 40 | 施耐德
48 | LC1D18M7C | 三相交流接触器 | AC 220V | 7 | 施耐德
49 | LC1D25M7C | 三相交流接触器 | AC 220V | 4 | 施耐德
50 | LC1D32M7C | 三相交流接触器 | AC 220V | 5 | 施耐德
51 | LC1D38M7C | 三相交流接触器 | AC 220V | 2 | 施耐德
52 | LC1D18M7C | 三相交流接触器 | AC 220V | 7 | 施耐德
53 | LC1D09BDC | 三相交流接触器 | DC 24V | 4 | 施耐德
54 | LC1D18BDC | 三相交流接触器 | DC 24V | 2 | 施耐德
55 | XB2BVM1LC | 指示灯 | 白色,220V | 3 | 施耐德
56 | XB2BVM3LC | 指示灯 | 绿色,220V | 2 | 施耐德
57 | XB2BVB3LC | 指示灯 | 绿色,24V | 22 | 施耐德
58 | XB2BVB4LC | 指示灯 | 红色,24V | 21 | 施耐德
59 | XB2BSB4LC | 蜂鸣器 | 闪亮型,AC/DC24V | 1 | 施耐德
60 | ZB2BD2C | 标准手柄选择开关 | 2位自锁 | 56 | 施耐德
61 | ZB2BD3C | 标准手柄选择开关 | 3位自锁 | 3 | 施耐德
62 | ZB2BD5C | 标准手柄选择开关 | 3位自复 | 39 | 施耐德
63 | ZB2BA2C | 平头按钮头 | 黑色 | 20 | 施耐德
64 | ZB2BA3C | 平头按钮头 | 绿色 | 13 | 施耐德
65 | ZB2BA4C | 平头按钮头 | 红色 | 13 | 施耐德
66 | ZB2BA6C | 平头按钮头 | 蓝色 | 5 | 施耐德
67 | ZB2BG2C | 钥匙开关 | 2位自锁,左位拔出 | 5 | 施耐德
68 | ZB2BZ103C | 触点基座 | 2NO | 42 | 施耐德
69 | ZB2BZ102C | 触点基座 | 1NC | 13 | 施耐德
70 | ZB2BZ101C | 触点基座 | 1NO | 99 | 施耐德
71 | ZB4BK1533 | 标准手柄带灯选择开关 | 3位自复 | 51 | 施耐德
72 | ZB4BK1233 | 标准手柄带灯选择开关 | 2位自锁 | 1 | 施耐德
73 | ZB4BK1333 | 标准手柄带灯选择开关 | 3位自锁 | 2 | 施耐德
74 | ZB4BW0B35 | 带灯带触点基座 | 绿色,1NO+1NC | 46 | 施耐德
75 | ZB4BW0B33 | 带灯带触点基座 | 绿色,2NO | 7 | 施耐德
76 | ZB4BW0B31 | 带灯带触点基座 | 绿色,1NO | 1 | 施耐德
77 | ZB2BW35C | 平头带灯按钮头 | 黄色 | 10 | 施耐德
78 | ZB2BWB51C | 带灯按钮基座 | 黄色,AC/DC24V,1NO | 10 | 施耐德
79 | RXM4AB2BD | 继电器 |  | 14 | 施耐德
80 | RXZE1M4C | 继电器底座 |  | 14 | 施耐德
81 | RXM2AB2BD | 继电器 |  | 153 | 施耐德
82 | RXZE1M2C | 继电器底座 |  | 153 | 施耐德
83 | SH960-1000 | 变频器输出滤波器 |  | 2 | 国产
84 | SH960-630 | 变频器输出滤波器 |  | 1 | 国产
85 | SH960-500 | 变频器输出滤波器 |  | 1 | 国产
86 | SH960-300 | 变频器输出滤波器 |  | 1 | 国产
87 | SH960-100 | 变频器输出滤波器 |  | 1 | 国产
88 | SH960-16 | 变频器输出滤波器 |  | 6 | 国产
89 | SH960-8 | 变频器输出滤波器 |  | 16 | 国产
90 | SH960-5 | 变频器输出滤波器 |  | 21 | 国产
91 | 进线电抗-3A(0.75kW) | 变频器输入电抗器 |  | 6 | 国产
92 | 进线电抗-10A(2.2-3kW) | 变频器输入电抗器 |  | 25 | 国产
93 | 进线电抗-15A(5.5kW) | 变频器输入电抗器 |  | 11 | 国产
94 | 进线电抗-150A(55kW) | 变频器输入电抗器 |  | 1 | 国产
95 | 5口交换机 | 以太网交换机 |  | 4 | 国产
96 | 16口交换机 | 以太网交换机 |  | 1 | 国产
97 | S340ZK | 固态继电器 |  | 5 | 希曼顿
98 | HLP2B-45 | 数显表 |  | 25 | 博瑞工控
99 | HLP2B-D5R4 | 数显屏幕 | 1位小数，必须出厂设置好 | 2 | 博瑞工控
100 | RD500G-D01-VN-4*NN-5N/AN | 温控表 |  | 3 | RKC
101 | 777301 | 安全继电器 | PILZ.PNOZ X2.8P | 3 | PILZ
102 | NDR-240-24 | 24V开关电源 |  | 4 | 明纬
103 | NDR-480-24 | 24V开关电源 |  | 2 | 明纬
104 | SDR-960-24 | 24V开关电源 |  | 1 | 明纬
105 | DDR-15G-12V | 12V开关电源 |  | 1 | 明纬
106 | EDR-75-24 | 24V开关电源 |  | 1 | 明纬
107 | NDK-4000VA(380V/48V) | 控制变压器 |  | 1 | 正泰
108 | NDK-4000VA(380V/220V) | 控制变压器 |  | 1 | 正泰
109 | NDK-3000VA(380V/220V) | 控制变压器 |  | 1 | 正泰
110 | DS-IPC-B12V2-I(4mm/PoE) | 摄像头 |  | 10 | 海康威视
111 |  | 摄像头壁装支架 |  | 10 | 海康威视
112 | DS-7816NB-K2/16P | 硬盘录像机 | 1T硬盘 | 1 | 海康威视
113 | DS-7104N-F1/4P(C) | 硬盘录像机 | 1T硬盘 | 1 | 海康威视
114 | V22ie G5 | 显示器 |  | 1 | 惠普
115 | LED显示屏：P4.75单红色长1.002m*0.546m LED控制卡：VinShonShow | LED显示屏 |  | 5 | 沈阳
116 | C40S-LT10SFM-C310 | 红外测温 |  | 2 | Fluke
117 |  | 工控机 | i7 4代3.4GHz处理器、8G内存、 512G固态硬盘 | 1 | 西门子
118 | XSL-C-48-R-M2-V0 | 巡检仪 | C面板，64路PT100输入，485通讯 220V供电 | 1 | 天辰
119 | XSLC-16-S2-V0 | 巡检仪 | 16路PT100输入，485通讯 220V供电 | 1 | 天辰
120 | 6SL3210-1PE18-0UL1 | 变频器 | G120 PM240-2,3kW | 1 | 西门子
121 | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 控制单元 | CU240E-2 PN | 1 | 西门子
122 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 操作面板 |  | 43 | 西门子
123 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 内存卡 | SINAMICS 512MB SD 卡，空 | 43 | 西门子
124 | 6ES7155-6AA00-0BN0 | ET200SP模块 |  | 2 | 西门子
125 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | ET200SP模块 |  | 19 | 西门子
126 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | ET200SP模块 |  | 6 | 西门子
127 | 6ES7132-6HD01-0BB1 | ET200SP模块 |  | 12 | 西门子
128 | 6ES7134-6FF00-0AA1 | ET200SP模块 |  | 1 | 西门子
129 | 6ES7132-6BF01-0AA0 | ET200SP模块 |  | 1 | 西门子
130 | 6ES7137‑6AA00‑0BA0 | ET200SP模块 |  | 1 | 西门子
131 | 6ES7134-6HD01-0BA1 | ET200SP模块 |  | 3 | 西门子
132 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | ET200SP模块底座 |  | 18 | 西门子
133 | 6ES7193‑6BP20‑0BB0 | ET201SP模块底座 |  | 19 | 西门子
134 | 6AV6648-0DC11-3AX0 | 触摸屏 |  | 1 | 西门子
135 | C40S-LT10SFM-C310 | 红外测温 |  | 1 | Fluke
136 | 16口交换机 | 以太网交换机 |  | 1 | 国产
137 | V22i G5 | 显示器 |  | 2 | 惠普
138 | A9F18332 | 小型断路器 | SE.iC65N-C32A/3P | 2 | 施耐德
139 | A9V57240 | 剩余电流装置 |  | 2 | 施耐德
140 | A9F18102 | 小型断路器 | SE.iC65N-C2A/1P | 5 | 施耐德
141 | A9F18216 | 小型断路器 | SE.iC65N-C16A/2P | 1 | 施耐德
142 | XB2BVB3LC | 指示灯 | 绿色,24V | 2 | 施耐德
143 | ZB2BS54C | 蘑菇头按钮头 | Ø40 mm，红色 | 30 | 施耐德
144 | ZB2BZ105C | 触点基座 | 1NC/1NO | 30 | 施耐德
145 | ZB4BK1533 | 标准手柄带灯选择开关 | 3位自复 | 2 | 施耐德
146 | ZB4BW0B33 | 带灯带触点基座 | 绿色,2NO | 2 | 施耐德
147 | ZB2BJ5C | 长手柄选择开关 | 3位自复 | 1 | 施耐德
148 | ZB2BY9330C | 急停标牌 |  | 30 | 施耐德
149 | USR-DR302 | RS485串口服务器 |  | 1 | 有人
150 | TYX1S | 按钮盒 | 一孔 | 1 | 天逸
151 | TYX2S | 按钮盒 | 二孔 | 2 | 天逸
152 | TYX3S | 按钮盒 | 三孔 | 7 | 天逸
153 | TYX4S | 按钮盒 | 四孔 | 1 | 天逸
154 | B03603 | 接线盒 |  | 23 | 天逸
155 | JD90B-L03-F01-10-R-24 | 报警灯 |  | 9 | 天逸
156 | TB-505RGYTJ DC24V | 三色灯 | 三色灯：红、橙、绿 | 3 | 台邦
157 | TB50-5TDJ DC24V | 五色灯 | 五色灯：红、橙、绿、橙、红 | 1 | 台邦
158 |  | 西门子网线头 |  | 60 | 国产
159 |  | 西门子网线 |  | 100 | 国产 |  | 用于柜内
160 | GRL18S-P2431 | 光电开关 |  | 1 | SICK
161 | P250 | 反光板 |  | 1 | SICK
162 | DOL-1204-W02M | 电缆 |  | 1 | SICK
163 | JD150PC-T-12-W-024 | 电笛 | 24V电笛 120dB | 1 | 天逸
164 | S-14 | 安装底座 |  | 1 | 天逸
165 | 506326 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit | 安全门磁开关 |  | 1 | PILZ
166 | 6SL3055-0AA00-5CA2 | 编码器模块 | SMC30 | 1 | 西门子
167 | GV2ME07C | 断路器 |  | 1 | 施耐德 | 库存

## Sheet2
G120 控制单元 CU240E-2 PN | SIE.6SL3244-0BB12-1FA0 | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 42
G120 控制单元 CU250S-2 PN | SIE.6SL3246-0BA22-1FA0 | 6SL3246-0BA22-1FA0 | 1
G120 BOP-2操作面板 | SIE.6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 43
G120 PM240-2,0.75kW | SIE.6SL3210-1PE12-3UL1 | 6SL3210-1PE12-3UL1 | 6 | 6SL3210-1PE12-3UL1 | 6
G120 PM240-2,1.5kW | SIE.6SL3210-1PE14-3UL1 | 6SL3210-1PE14-3UL1 | 1
G120 PM240-2,2.2kW | SIE.6SL3210-1PE16-1UL1 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 14 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 15
G120 PM240-2,3kW | SIE.6SL3210-1PE18-0UL1 | 6SL3210-1PE18-0UL1 | 10 | 6SL3210-1PE18-0UL1 | 9
G120 PM240-2,4kW | SIE.6SL3210-1PE21-1UL0 | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 5 | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 5
G120 PM240-2,5.5kW | SIE.6SL3210-1PE21-4UL0 | 6SL3210-1PE21-4UL0 | 6 | 6SL3210-1PE21-4UL0 | 6
G120 PM240-2,55kW | SIE.6SL3210-1PE31-1UL0 | 6SL3210-1PE31-1UL0 | 1 | 6SL3210-1PE31-1UL0 | 1
|  |  | 43 |  | 42
ET200SP接口模块,标准型 | SIE.6ES7155-6AA01-0BN0 | 6ES7155-6AA00-0BN0 | 10 | 6ES7 131-6BH01-0BA0 | 8 | 2
ET200SP数字量输入模块,16DI | SIE.6ES7131-6BH01-0BA0 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 47 | 6ES7 131-6BH01-0BA0 | 30 | 17
ET200SP数字量输出模块,16DO | SIE.6ES7132-6BH00-0AA0 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 25 | 6ES7 132-6BH01-0BA0 | 20 | 5
ET200SP继电器输出模块,4RQ | SIE.6ES7132-6HD01-0BB1 | 6ES7132-6HD01-0BB1 | 19 | 6ES7 132-6HD01-0BB1 | 7 | 12
ET200SP模拟量输入模块,AI 8XI 2-/4-wire BA | SIE.6ES7134-6GF00-0AA1 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | 4 | 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 7 | -3
ET200SP模拟量输入模块,AI 8XU BA | SIE.6ES7134-6FF00-0AA1 | 6ES7134-6FF00-0AA1 | 1 |  |  | 1
ET200SP工艺模块,TM Posinput 1 | SIE.6ES7138-6BA01-0BA0 | 6ES7138-6BA01-0BA0 | 1 | 6ES7 138-6BA00-0BA0 | 1 | 0
ET200SP模拟量输出模块,AO 4XU/I ST | SIE.6ES7135-6HD00-0BA1 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | 1 | 6ES7 135-6HD00-0BA1 | 1 | 0
ET200SP数字量输出模块,8DO | SIE.6ES7132-6BF01-0AA0 | 6ES7132-6BF01-0AA0 | 1 |  |  | 1
ET200SP数字量输入模块,CM PtP 通信模块 | SIE.6ES7137‑6AA00‑0BA0 | 6ES7137‑6AA00‑0BA0 | 2 | 6ES7 137-6AA00-0BA0 | 1 | 1
ET200SP模拟量输入模块,AI 4xU/I 2 wire ST | SIE.6ES7134-6HD01-0BA1 | 6ES7134-6HD01-0BA1 | 3 |  |  | 3
ET200SP模拟量输入模块,AI 2xI 2/4-wire ST | SIE.6ES7134-6GB00-0BA1 | 6ES7134-6GB00-0BA1 | 3 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | 5 | -2
独立电源端子 | SIE.6ES7193-6BP00-0DA0 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 16 | 6ES7 193-6BP00-0DA0 | 20 | -4
跳线电源端子 | SIE.6ES7193-6BP00-0BA0 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 72 | 6ES7 193-6BP00-0BA0 | 54 | 18
BU类型B0,跳线电源 | SIE.6ES7193‑6BP20‑0BB0 | 6ES7193‑6BP20‑0BB0 | 19 |  |  | 19
TP1500 精智面板 | SIE.6AV2124-0QC02-0AX1 | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 1 |  | 1 | 0
7寸精简触摸屏 | SIE.6AV2123-2GB03-0AX0 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 3 |  | 3 | 0
Smart 700 IE V4 | SIE.6AV6648-0DC11-3AX0 | 6AV6648-0DC11-3AX0 | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | 6ES7 134-6GD00-0BA1 | 2