## Sheet1
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 | 金额 | 品牌 | 备注
| 柜体 | 800×600×1200（mm） |  |  | 1 | 2600 | 2600
| 柜体 | 500×300×800（mm） |  |  | 1 | 845 | 845
| 尼龙软管接头 | M25×1.5 |  | 个 | 6 | 17 | 102
| 尼龙螺母 | M25×1.5 |  | 个 | 6 | 17 | 102
| 尼龙软管 | AD28.5 |  | 米 | 6 | 5 | 30
| 锁紧接头 | M16×1.5 |  | 个 | 60 | 1.7 | 102
| 锁紧接头 | M25×1.5 |  | 个 | 10 | 2.1 | 21
| 锁紧接头 | M56×2.0 |  | 个 | 2 | 5.5 | 11
| 尼龙扎带白色 | 3×100 |  | 个 | 100 | 20 | 2000
| 护套电缆 | 2×1.0 | RVV | 米 | 50 | 4 | 200
| 护套电缆 | 2×1.5 | RVV | 米 | 4 | 5.5 | 22
| 护套电缆 | 20×1.0 | RVV | 米 | 4 | 29 | 116
| 护套屏蔽软电缆 | 20×1.0 | RVVP | 米 | 4 | 41 | 164
| 护套屏蔽软电缆 | 4G6.0 | RVVP | 米 | 2 | 35 | 70
| 护套屏蔽软电缆 | 4G2.45 | RVVP | 米 | 2 | 17 | 34
| 伺服控制器 | IS580T080-C1 |  |  | 1 | 12753 | 12753
| 制动电阻 | LKR-4000-16/00 | 4Kw 16Ω 螺钉连接 |  | 1 | 215 | 215
| 编码器线 | S58-P10-3.0 |  |  | 1 | 182 | 182
| 断路器 | EZD160E3160N |  |  | 1 | 600 | 600
| 固态继电器 | SAN-324D24S | DC24V |  | 2 | 91 | 182
| 接触器 | LC1-D32M7C | AC220V |  | 1 | 125 | 125
| 接触器 | LC1-D09M7C | AC220V |  | 2 | 58 | 116
| 断路器 | OSMC32N2D4 | 4A |  | 1 | 133 | 133
| 空调 | EC06HDNC1G | 1.1KW |  | 1 | 5850 | 5850
| 断路器 | OSMC32N2C2 | 2A |  | 1 | 98 | 98
| 微动开关 | YBLXW-6/11CDL |  |  | 1 | 16 | 16
| 日光灯 | ZPT4-20W | AC220V |  | 1 | 20 | 20
| 断路器 | OSMC32N3D6 | 6A |  | 1 | 103 | 103
| 变压器 | GDK-1KVAAC380/220 | 1000VA AC380V/220V |  | 1 | 279 | 279
| 断路器 | GV2-ME14C | 6-10A |  | 1 | 179 | 179
| 断路器 | GV2-ME32C | 24-32A |  | 1 | 216 | 216
| 断路器 | OSMC32N2D1+OF | 1A |  | 1 | 214 | 214
| 温度开关 | JWT6011F | AC220V 白色 |  | 1 | 834 | 834
| 指示灯 | XB2BVM1LC |  |  | 1 | 15 | 15
| 断路器 | OSMC32N2C2 | 2A |  | 1 | 98 | 98
| 微动开关 | YBLXW-6/11CDL |  |  | 1 | 16 | 16
| 日光灯 | ZPT4-20W | AC220V |  | 1 | 20 | 20
| 断路器 | OSMC32N1C10 | 10A |  | 1 | 26 | 26
| 插座 |  | 3相两用/Three-phase dual-use |  | 1 | 13 | 13
| 断路器 | OSMC32N2C2 | 2A |  | 1 | 98 | 98
| 熔断器 | RT18-32X/10 | 10A |  | 1 | 16 | 16
| 稳压电源 | MQR240-24C | 10A DC24V |  | 1 | 338 | 338
| 断路器 | OSMC32N1C3 | 3A |  | 1 | 52 | 52
| CPU | FX5U-32MR/ES |  |  | 1 | 2620 | 2620
| 16DO | FX5-16EYR/ES |  |  | 1 | 645 | 645
| 8AI | FX5-8AD |  |  | 1 | 3339 | 3339
| 4AO | FX5-4DA |  |  | 2 | 1659 | 3318
| 8DI | FX5-8EX/ES |  |  | 1 | 385 | 385
| 触摸屏 | GS2110-WTBD | DC24V |  | 1 | 2600 | 2600
| 交换机 | MIE2005-5T |  |  | 1 | 910 | 910
| 连接头 | 6GK1901-1BB10-2AA0 |  |  | 4 | 65 | 260
| 网线 | 6XV1840-2AH10 |  |  | 5 | 19 | 95
| 急停按钮 | ZB2-BS44C+ZB2-BZ104C+ZB2BE102C+ZB2BE102C | 红色 |  | 1 | 72 | 72
| 固态继电器 | SAN-324D24S | DC24V |  | 26 | 90 | 2340
| 熔断器 | RT18-32X/2 | 2A |  | 6 | 10 | 60
| 端子 | 130A |  |  | 5 | 11 | 55
| 端子 | 80A |  |  | 5 | 8 | 40
| 端子 | 40A |  |  | 5 | 4.6 | 23
| 端子 | 10A |  |  | 250 | 3.3 | 825
| 地排 |  |  |  | 4 | 30 | 120
| 辅材 |  |  | 套 | 1 | 1300 | 1300
| 人工 |  |  | 套 | 1 | 1500 | 1500
| 运费 |  |  | 次 | 1 | 500 | 500
50233