## Sheet1
序号 | 型号或代码 | 名称 |  | 数量 | 供应商 | 库存 | 备注 | 计划施工日期
1 | FR-E840-0016 | 变频器 | 0.4K | 2 | 三菱 |  |  | 12.10
2 | FR-E840-0026 | 变频器 | 0.75K | 1 | 三菱 |  |  | 12.10
3 | IC65N-C4-3P,4A | 断路器 |  | 1 | 施耐德 |  |  | 12.10
4 | IC65N-C2-3P,2A | 断路器 |  | 2 | 施耐德 |  |  | 12.10
5 | E6B2-CWZ6C | 编码器 | 1000 | 1 | 欧姆龙 |  |  | 12.10
6 | HB966B | 智能双数显频率计/转速表 | 0-20mA | 1 | 北京汇邦 |  |  | 12.10
7 | ZTJ24-K56 |  |  | 1 | 杭州万发电子 |  |  | 12.10
8 | ZB2BS54C | 急停按钮头 |  | 1 | 施耐德 |  |  | 12.10
9 | ZB2BZ105C | 1NO1NC |  | 1 | 施耐德 |  |  | 12.10
10 | RXM2AB2BD | 二开二闭，线圈电压DC24V |  | 1 | 施耐德 |  |  | 12.10
11 | RXZE1M2C | 二开二闭底座 |  | 1 | 施耐德 |  |  | 12.10
12 | RXM4AB2BD | 四开四闭，线圈电压DC24V |  | 2 | 施耐德 |  |  | 12.10
13 | RXM4LB2BD | 四开四闭底座 |  | 2 | 施耐德 |  |  | 12.10
14 | NDR-240-24,10A |  |  | 1 | 明纬 |  |  | 12.10
15 | XB2BA51C | 平头黄色按钮1NO |  | 1 | 施耐德 |  |  | 12.10
16 | XB2BW33B1C | 绿色带灯按钮24V/1NO |  | 1 | 施耐德 |  |  | 12.10
17 | XB4-BA42 | 平头红色按钮1NC |  | 1 | 施耐德 |  |  | 12.10
18 | CHT.RT28-32/2A | 熔断器 | 2A | 2 | 正泰 |  |  | 12.10
19 |  | 电位计 | 圈数3 | 3 | 国产 |  | http://e.tb.cn/h.TWuYJnzFECcp2Rr?tk=jKad3vL1cUr | 12.10
20 | XB2-BVB4LC | 红色 | 24V | 4 | 施耐德 |  |  | 12.10
21 | B03603 |  |  | 1 | 天逸 |  |  | 12.10

## Sheet2
G120 控制单元 CU240E-2 PN | SIE.6SL3244-0BB12-1FA0 | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 42
G120 控制单元 CU250S-2 PN | SIE.6SL3246-0BA22-1FA0 | 6SL3246-0BA22-1FA0 | 1
G120 BOP-2操作面板 | SIE.6SL3255-0AA00-4CA1 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 43
G120 PM240-2,0.75kW | SIE.6SL3210-1PE12-3UL1 | 6SL3210-1PE12-3UL1 | 6 | 6SL3210-1PE12-3UL1 | 6
G120 PM240-2,1.5kW | SIE.6SL3210-1PE14-3UL1 | 6SL3210-1PE14-3UL1 | 1
G120 PM240-2,2.2kW | SIE.6SL3210-1PE16-1UL1 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 14 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 15
G120 PM240-2,3kW | SIE.6SL3210-1PE18-0UL1 | 6SL3210-1PE18-0UL1 | 10 | 6SL3210-1PE18-0UL1 | 9
G120 PM240-2,4kW | SIE.6SL3210-1PE21-1UL0 | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 5 | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 5
G120 PM240-2,5.5kW | SIE.6SL3210-1PE21-4UL0 | 6SL3210-1PE21-4UL0 | 6 | 6SL3210-1PE21-4UL0 | 6
G120 PM240-2,55kW | SIE.6SL3210-1PE31-1UL0 | 6SL3210-1PE31-1UL0 | 1 | 6SL3210-1PE31-1UL0 | 1
|  |  | 43 |  | 42
ET200SP接口模块,标准型 | SIE.6ES7155-6AA01-0BN0 | 6ES7155-6AA00-0BN0 | 10 | 6ES7 131-6BH01-0BA0 | 8 | 2
ET200SP数字量输入模块,16DI | SIE.6ES7131-6BH01-0BA0 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 47 | 6ES7 131-6BH01-0BA0 | 30 | 17
ET200SP数字量输出模块,16DO | SIE.6ES7132-6BH00-0AA0 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 25 | 6ES7 132-6BH01-0BA0 | 20 | 5
ET200SP继电器输出模块,4RQ | SIE.6ES7132-6HD01-0BB1 | 6ES7132-6HD01-0BB1 | 19 | 6ES7 132-6HD01-0BB1 | 7 | 12
ET200SP模拟量输入模块,AI 8XI 2-/4-wire BA | SIE.6ES7134-6GF00-0AA1 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | 4 | 6ES7 134-6GF00-0AA1 | 7 | -3
ET200SP模拟量输入模块,AI 8XU BA | SIE.6ES7134-6FF00-0AA1 | 6ES7134-6FF00-0AA1 | 1 |  |  | 1
ET200SP工艺模块,TM Posinput 1 | SIE.6ES7138-6BA01-0BA0 | 6ES7138-6BA01-0BA0 | 1 | 6ES7 138-6BA00-0BA0 | 1 | 0
ET200SP模拟量输出模块,AO 4XU/I ST | SIE.6ES7135-6HD00-0BA1 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | 1 | 6ES7 135-6HD00-0BA1 | 1 | 0
ET200SP数字量输出模块,8DO | SIE.6ES7132-6BF01-0AA0 | 6ES7132-6BF01-0AA0 | 1 |  |  | 1
ET200SP数字量输入模块,CM PtP 通信模块 | SIE.6ES7137‑6AA00‑0BA0 | 6ES7137‑6AA00‑0BA0 | 2 | 6ES7 137-6AA00-0BA0 | 1 | 1
ET200SP模拟量输入模块,AI 4xU/I 2 wire ST | SIE.6ES7134-6HD01-0BA1 | 6ES7134-6HD01-0BA1 | 3 |  |  | 3
ET200SP模拟量输入模块,AI 2xI 2/4-wire ST | SIE.6ES7134-6GB00-0BA1 | 6ES7134-6GB00-0BA1 | 3 | 6ES7 134-6GB00-0BA1 | 5 | -2
独立电源端子 | SIE.6ES7193-6BP00-0DA0 | 6ES7193-6BP00-0DA0 | 16 | 6ES7 193-6BP00-0DA0 | 20 | -4
跳线电源端子 | SIE.6ES7193-6BP00-0BA0 | 6ES7193-6BP00-0BA0 | 72 | 6ES7 193-6BP00-0BA0 | 54 | 18
BU类型B0,跳线电源 | SIE.6ES7193‑6BP20‑0BB0 | 6ES7193‑6BP20‑0BB0 | 19 |  |  | 19
TP1500 精智面板 | SIE.6AV2124-0QC02-0AX1 | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 1 |  | 1 | 0
7寸精简触摸屏 | SIE.6AV2123-2GB03-0AX0 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | 3 |  | 3 | 0
Smart 700 IE V4 | SIE.6AV6648-0DC11-3AX0 | 6AV6648-0DC11-3AX0 | 1 |  | 0 | 1
|  |  |  | 6ES7 134-6GD00-0BA1 | 2