## Sheet1
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 品牌
| 断路器 | IC65N-C6A 3P |  | 5
| 断路器 | IC65N-C4A 1P |  | 5
| 断路器 |  | 1.6-2.5A | 25
| 接触器 | LC1-D09M7C |  | 10
| 变频器 | FR-A840-00052-2-60 | 1.5KW | 2
| 变频器 | FR-A840-00083-2-60 | 2.2KW | 3
| 变频器 | FR-E740-3.7K-CHT | 3.7KW | 2
| 变频器 | FR-E740-2.2K-CHT | 2.2KW | 1
| 变频器 | FR-E740-1.5K-CHT | 1.5KW | 2
| 通讯板 | FR-A8NCE |  | 8
| CPU | Q06UDV |  | 1
| 电源 | Q61P |  | 1
| 背板 | Q35B |  | 1
| 主站模块 | QJ71GF11-T2 |  | 1
| 主站IO | QX40 |  | 2
| 主站IO | QY40P |  | 2
| 远程IO | NZ2GF2B1-32D |  | 4
| 远程IO | NZ2GF2B1-32T |  | 4
| 远程IO | NZ2GF2B1N1-16D |  | 1
| 远程IO | NZ2GF2B1N1-16T |  | 1
| 继电器 | RXM2LB2BD |  | 40
| 继电器底座 | RXME1M2C |  | 40
| 接近开关 | BI5-M18-AN6X-H1141 |  | 5
| 光电开关 | E3JK-RN11 2M |  | 4
| 反光板 | E3JK-R1 |  | 4
| 安装支架 | R39-L40 |  | 4
| 拉绳开关 | XY2CH13290 |  | 14
| 安全门锁 | D4NS-4CF |  | 5
| 门锁附件 | D4DS-K1 |  | 5
| 限位开关 | D4F-302-3D |  | 14
| 按钮盒 |  |  | 20
| 急停按钮 |  |  | 15
| 黄色灯钮 |  |  | 7
| 报警灯 |  |  | 5
| 摄像机 |  |  | 1
| 摄像头 | POE供电 |  | 2
| 硬盘 |  |  | 1

## Sheet2
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 品牌
| 断路器 | NS800N/3P 800A | NS33466A | 2
| 直接旋转手柄 | 黑色，带面罩 | PA33863 | 2
| 断路器 | NS400N/3P 400A |  | 1
| 逆变单元 | FR-A842-315K |  | 2
| 整流单元 | FR-CC2-H315K |  | 2
| 输入电抗器 | AC380V 315KW 610A |  | 2
| 变频器 | FR-A840-04320-2-60 |  | 1
| 输入电抗器 | AC380V 160KW 325A |  | 1
| 直流电抗器 | 160KW |  | 1

## Sheet3
序号 | 名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 品牌
1 | 变频器 | FR-A840-00052-2-60 | 1.5KW | 4 | 三菱
2 | 变频器 | FR-A840-00083-2-60 | 2.2KW | 4 | 三菱
3 | 变频器 | FR-A840-00126-2-60 | 3.7KW | 2 | 三菱
6 | 通讯板 | FR-A8NCE |  | 13 | 三菱
7 | 角位移 | INX360D-F99-I2E2-V15 |  | 1 | 倍加福
8 | 称重传感器 | SB-2T |  | 4 | 托利多
9 | 连接件 | SP-0.3-T5 |  | 4 | 托利多
10 | 称重仪表 | IND360 CCLINK IE FIELD BASE |  | 1 | 托利多
11 | 断路器 | NS800N/3P 800A | NS33466A | 2 | 施耐德
12 | 直接旋转手柄 | 黑色，带面罩 | PA33863 | 2 | 施耐德
13 | 断路器 | NS400N/3P 400A |  | 1 | 施耐德
14 | 逆变单元 | FR-A842-315K |  | 2 | 三菱
15 | 整流单元 | FR-CC2-H315K |  | 2 | 三菱
16 | 输入电抗器 | AC380V 315KW 610A |  | 2 | 国产
17 | 变频器 | FR-A840-04320-2-60 |  | 1 | 三菱
18 | 输入电抗器 | AC380V 160KW 325A |  | 1 | 国产
19 | 直流电抗器 | 160KW |  | 1 | 三菱
20 | 快速熔断器 | NGTC3-800A | 800A熔芯 | 6 | 正泰
21 | 快速熔断器 | NGTC3-400A | 400A熔芯 | 3 | 正泰
22 | 断路器 | NSC125S 3P/125A | 3P 125A | 2 | 施耐德
23 | 断路器 | IC65N-C10A 2P带漏保 | 2P 10A 带漏保 | 2 | 施耐德
24 | 断路器 | RT18-32 2A熔芯 | 1P 2A | 2 | 正泰
25 | 白色指示灯 | XB2BVMD1LC | 220V 白色 | 6 | 施耐德
26 | 照明灯 |  | 220V LED | 5
27 | 离心风机 | QR225FLW |  | 7 | 淘宝
29 | 断路器 | IC65N-C6A 2P | 2P C6A | 5 | 施耐德
30 | 断路器 | IC65N-C4A 2P | 2P C4A | 2 | 施耐德
31 | 断路器 | IC65N-D10A 1P | 1P D10A | 1 | 施耐德
32 | 断路器 | IC65N-C10A 2P | 2P C10A | 2 | 施耐德
33 | 隔离变压器 |  | 380V/220V 1000VA | 2 | 正泰
34 | 钥匙开关 | XB2BG61C |  | 2 | 施耐德
35 | 开关电源 | NDR-240-24 | DC24V 10A | 2 | 明纬
36 | 熔断器 | RT18-32 4A熔芯 | 1P 4A | 16 | 正泰
37 | 断路器 | GV2-ME06C | 3P 1-1.6A | 6 | 施耐德
38 | 断路器 | GV2-ME08C | 3P 2.5-4A | 2 | 施耐德
39 | 断路器 | GV2-ME07C | 3P 1.6-2.5A | 22 | 施耐德
40 | 断路器 | GV2-ME10C | 3P 4-6.3A | 3 | 施耐德
41 | 断路器 | GV2-ME14C | 3P 6-10A | 2 | 施耐德
42 | 辅助触点 | GVAE1 | 1NO/NC | 35
43 | 接触器 | LC1-D09M7C | AC220V 3P 9A | 21 | 施耐德
44 | 接触器 | LC1-D12M7C | AC220V 3P 12A | 2 | 施耐德
45 | 交换机 | 8口 |  | 3
46 | PLC电源 | Q61P |  | 2 | 三菱
47 | PLC背板 | Q38B |  | 2 | 三菱
48 | CPU | Q03UDV |  | 2 | 三菱
49 | DI | QX40 |  | 4 | 三菱
50 | DO | QXY40P |  | 4 | 三菱
51 | AI | Q64AD |  | 1 | 三菱
52 | CCLINK-IE | QJ71GF11-T2 |  | 2 | 三菱
53 | 以太网模块 | QJ71E71-100 |  | 2 | 三菱
54 | 触摸屏 | TPC1271Ni |  | 1 | MCGS
55 | 触摸屏 | TPC1031Ni |  | 3 | MCGS
56 | 继电器 | RXM2LB2BD | 2NO/NC | 50 | 施耐德
57 | 继电器底座 | RXME1M2C |  | 50 | 施耐德
58 | 继电器 | RXM4LB2BD | 4NO/NC | 15 | 施耐德
59 | 继电器底座 | RXME1M4C |  | 15 | 施耐德
60 | 拉绳急停 | XY2CH13290 |  | 13 | 施耐德
61 | 门磁开关 | D4NS-4CF |  | 5 | 欧姆龙
62 | 门磁附件 | D4DS-K1 |  | 5 | 欧姆龙
63 | 限位开关 | D4F-302-5D |  | 4 | 欧姆龙
64 | 限位开关 | D4F-320-5D |  | 10 | 欧姆龙
65 | 断路器 | IC65N-C4A 3P | 3P C4A | 2 | 施耐德
66 | 断路器 | IC65N-D4A 1P | 1P D4A | 14 | 施耐德
67 | 断路器 | IC65N-C6A 3P | 3P C6A | 5 | 施耐德
68 | 断路器 | IC65N-C10A 3P | 3P C10A | 3 | 施耐德
69 | DI | NZ2GF2B1-32D |  | 8 | 三菱
70 | DO | NZ2GF2B1-32T |  | 1 | 三菱
71 | DI | NZ2GF2B1-16D |  | 2 | 三菱
72 | DO | NZ2GF2B1-16T |  | 5 | 三菱
73 | 三位锁定旋钮 | XB2BD33C | 2NO | 2 | 施耐德
74 | 三位自复旋钮 | XB2BD53C | 2NO | 20 | 施耐德
75 | 二位选择开关 | XB2BD21C | 1NO | 9 | 施耐德
76 | 绿色灯钮 | ZB2BW33B1C | 1NO DC24V GN | 26 | 施耐德
77 | 黑色按钮 | XB2BA21C | 1NO BK | 14 | 施耐德
78 | 辅助触点 | ZB2BE101C | 1NO | 23 | 施耐德
79 | 辅助触点 | ZB2BE102C | 1NC | 23 | 施耐德
80 | 绿色按钮 | XB2BA31C | 1NO GN | 6 | 施耐德
81 | 红色按钮 | XB2BA42C | 1NC RED | 15 | 施耐德
82 | 黄色按钮 | XB2BA51C | 1NO YE | 3 | 施耐德
83 | 急停按钮 | XB2BS542C | 1NC | 25 | 施耐德
84 | 黄色带灯按钮 | XB2BW35B1C | 1NO DC2V YE | 10 | 施耐德
85 | 蓝色指示灯 | XB2BVB6LC | DC24V BU | 2 | 施耐德
86 | 绿色指示灯 | XB2BVB3LC | DC24V GN | 3 | 施耐德
87 | 接近开关 | BI5-M18-AN4X-H1141 |  | 6 | 图尔克
88 | 插接线缆 |  |  | 5
89 | 对射光电开关 | E3JK-T61 |  | 3 | 欧姆龙
90 | 对射光电开关 | E3JK-T81 |  | 3 | 欧姆龙
91 | 镜面反射开关 | E3JK-RN11 2M |  | 5 | 欧姆龙
92 | 开关支架 | E39-L40 |  | 5 | 欧姆龙
93 | 反光板 | E39-R1 |  | 5 | 欧姆龙
94 | 三色报警灯 |  |  | 2 | 淘宝
95 | 单孔按钮盒 | XALB01YC |  | 20 | 施耐德
96 | 急停标识 | ZB2BY9330C |  | 29 | 施耐德
97 | 6孔按钮盒 | TYX6/W |  | 2 | 天逸
98 | 硬盘刻录机 | 4路硬盘录像机 1T硬盘 |  | 2 | https://item.jd.com/100134105964.html#crumb-wrap
99 | 摄像头 |  |  | 3 | https://item.jd.com/100069776839.html#crumb-wrap
100 | 显示器 |  |  | 2 | https://item.jd.com/100104573211.html
101 | 插排 | 3口 |  | 2