## 270元件表 (hidden)
序号 | 符号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注
2 | 4Q2 | GV2-ME08C+GV2-AE1 | 断路器 | 2.5-6A | 1 | G1-1 | 施耐德
3 | 4Q3 | C65NC | 断路器 | 2P 2A | 1 | G1-1 | 施耐德
4 | 4Q4 | DW17-2900-2000A | 电动断路器 | AC380V 电动快速垂直安装， 欠压脱扣，分励脱扣 | 1 | G1-1
5 | 4U1 |  | 直流调速装置(扩容) |  | 1 | G1-2
7 | 4F2 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 3 | G1-1
8 | 4F3 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G1-1
9 | 4F4 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G1-1
10 | 4R2 |  | 电位器 | 10K | 1 | G1-1
11 | 4P1 | 6C2-A | 直流电流表 | 3000A/75mV | 1 | G1-1
12 | 4P2 | 6C2-A | 直流电流表 | 30A/75mV | 1 | G1-1
13 | 4P3 | 6C2-V | 直流电压表 | 输入DC 0-750V,显示0-750V | 1 | G1-1
14 | 4P4 | 6L2-V | 交流电压表 | 输入AC 0-100V,显示0-750V | 1 | G1-1
15 | 4T1 |  | 三相变压器 | 750/100V Y/Y 100VA | 1 | G1-1
16 | 4S2 | LW42A2-29D22A/O | 电压转换开关 | 无零值，无N线 | 1 | G1-1
17 | 4S1 | XB2-BA31C | 按钮 | 1NO 绿色 | 1 | G1-1
18 | 4M1 |  | 直流电机 | 1250KW DC750V/ A | 1 | 机械定额
19 | 1B1 |  | 测速发电机 |  | 1 | 机械定额
21 | 4FL1 | FL-29-3000A | 分流器 | 3000A/75mV | 1 | G1-2
23 | 4R1 | ZG11 | 管电阻 | 13K,75W | 1 | G1-1
24 | 4R2 | ZG11-A | 半可调管电阻 | 3K,100W | 1 | G1-1
25 | 4K1~4K3 | HH54P | 继电器 | DC24V | 3 | G1-1
27 | 5F1,5F2 | RT18-32X | 熔断器 | 6A | 2 | G1-1
28 | 5SH1 | XB2BW33M1C | 灯钮 | 1NO AC220V 绿色 | 1 | G1-1
29 | 5SH2 | XB2BW34M1C | 灯钮 | 1NO AC220V 红色 | 1 | G1-1
30 | 6H1 | XB2BVM3LC | 指示灯 | AC220V 绿色 | 1 | G1-1 | 施耐德
31 | 6H2 | XB2BVM3LC | 指示灯 | AC220V 绿色 | 1 | G1-1 | 施耐德
32 | 6H3 | XB2BVM6LC | 指示灯 | AC220V 蓝色 | 1 | G1-1 | 施耐德
33 | 6H4 |  | 日光灯 | AC220V 20W | 1 | G1-1 | 施耐德
34 | 6H5 |  | 日光灯 | AC220V 20W | 1 | G1-2 | 施耐德
35 | 6S1 | XB2-BD21C | 两位锁定旋钮 | 1NO | 1 | G1-1 | 施耐德
36 | 6S2 | XB2-BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G1-1 | 施耐德
37 | 6SH1 | XB2BW33M1C | 灯钮 | 1NO AC220V 绿色 | 1 | G1-1 | 施耐德
38 | 6SH2 | ZB2BWM42C+ZB2BW34C | 灯钮 | 1NC AC220V 红色 | 1 | G1-1 | 施耐德
39 | 6SH3 | XB2BW33M1C | 灯钮 | 1NO AC220V 绿色 | 1 | G1-1 | 施耐德
40 | 6F1,6F2 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 2 | G1-1 | 施耐德
41 | 6S3 |  | 行程开关 | AC220V | 2 | G1-1 | 施耐德
42 | 6S4 |  | 行程开关 | AC220V | 2 | G1-2 | 施耐德
43 | 6K1 | CAD-32M7C+LAD-N22C | 控制继电器 | AC220V | 1 | G1-1 | 施耐德
44 | 6K2 | CAD-32M7C | 控制继电器 | AC220V | 1 | G1-1 | 施耐德
46 | 6KM2 | LC1-D09M5C+LAD-N20C | 接触器 | AC220V | 1 | G1-1 | 施耐德
50 | 10Q3 | GV2-ME10C+GV-AE1 | 断路器 | 4-6.3A | 1 | G3 | 施耐德
51 | 10Q4 | GV2-ME05C+GV-AE1 | 断路器 | 0.63-1A | 1 | G3 | 施耐德
52 | 10Q5 | GV2-ME20C+GV-AE1 | 断路器 | 13-18A | 1 | G3 | 施耐德
53 | 10M1 |  | 交流电机 | 3KW 6.6A | 1 | 机械定额
54 | 10M3 |  | 交流电机 | 0.25KW 0.7A | 1 | 机械定额
55 | 10M4 |  | 交流电机 | 7.5KW | 1 | 机械定额
56 | 11Q1 | C65NC | 断路器 | 2P 2A | 1 | G3 | 施耐德
57 | 11Q2 | C65NC | 断路器 | 1P 2A | 1 | G3 | 施耐德
58 | 11H1 |  | 日光灯 | 220V 20W | 1 | G3
59 | 11S1 | XB2BD53C+ZB2BE101C | 三位自复式旋钮 | 1NO+1N0 | 1 | G3 | 施耐德
60 | 11K1 | CAD-32M7C | 控制继电器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
61 | 11S1 |  | 微动开关 |  | 1 | G3
62 | 11F01 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
63 | 11F02 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
64 | 11T1 |  | 隔离变压器 | 380V/220V 2000VA | 1 | G3
67 | 12H1 | XB2BVM3LC | 指示灯 | AC220V 绿色 | 1 | G3
69 | 12KM2 | LC1-D09M7C+LADN11C | 接触器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
70 | 12KM3 | LC1-D18M7C+LADN11C | 接触器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
71 | 12F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
72 | 12W1 |  | 电源插座 | AC220V 6A | 1 | G3
73 | 12P1 |  | 声光报警器 | AC220V | 1 | G3
74 | 13F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
75 | 13P1 | XMT604 | 温度表 | AC220V | 1 | G3
76 | 13TC1,13TC2 |  | 热电偶 |  | 2 | 机械定额
77 | 14P1 | XJY-160 | 16路巡检仪 | AC220V | 1 | 1
78 | 14R1-14R16 | Pt100 | 热电阻 |  | 16 | 机械定额
79 | 16F1,16F2,16F3 | RT18-32X | 熔断器 | 10A | 3 | G3
80 | 16A1 | MT6100I | 触摸屏 |  | 1 | G3 | 威伦通
81 | 16A2 | DVP-PS01 | 电源模块 | 24V 1A | 1 | G3 | 台达（已定）
82 | 16A3 | DVP-DENT-SL | 通讯模块 |  | 1 | G3 | 台达（已定）
83 | 16A4 | DVP-28SV | PLC |  | 1 | G3 | 台达（已定）
84 | 16A5 | DVP-16SM | 开关量输入模块 | 16点入 | 1 | G3 | 台达（已定）
85 | 16A6 | DVP-16SM | 开关量输入模块 | 16点入 | 1 | G3 | 台达（已定）
86 | 16A7 | DVP-16SM | 开关量输入模块 | 16点入 | 1 | G3 | 台达（已定）
87 | 16A8 | DVP-08SN | 开关量输输出模块 | 8点输出 | 1 | G3 | 台达（已定）
88 | 16A9 | DVP-08SN | 开关量输输出模块 | 8点输出 | 1 | G3 | 台达（已定）
89 | 16A10 | DVP-08SN | 开关量输输出模块 | 8点输出 | 1 | G3 | 台达（已定）
90 | 16A11 | DVP-06XA | 模拟模块 |  | 1 | G3 | 台达（已定）
91 | 16A12 | DVP-04DA | 模拟模块 |  | 1 | G3 | 台达（已定）
92 | 16A14 | DVP-RTU-DENT | 通讯模块 |  | 1 | G1-1 | 台达（已定）
93 | 16A15 | DVP-16SM | 开关量输入模块 | 16点入 | 1 | G1-1 | 台达（已定）
94 | 16A16 | DVP-08SN | 开关量输输出模块 | 8点输出 | 1 | G1-1 | 台达（已定）
95 | 16A17 | DVP-06XA | 模拟模块 |  | 1 | G1-1 | 台达（已定）
96 | 17F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
97 | 19S1 | XB2BD21C | 两位锁定式旋钮 | 1NO | 1 | G3 | 施耐德
98 | 19S2 | XB2BA51C | 按钮 | 黄色 | 1 | G3 | 施耐德
99 | 20SH1 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
100 | 20SH2 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
101 | 20SH3 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
102 | 20SH4 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
103 | 20SH5 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
104 | 20SH6 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
105 | 20SH7 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
106 | 20SH8 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
107 | 20SH9 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
108 | 20SH10 | XB2BW34B1C | 灯钮 | 1NC DC24V 红色 | 1 | G3 | 施耐德
109 | 20SH11 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
110 | 20S1 | XB2BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G3 | 施耐德
111 | 20S2 | XB2BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G3 | 施耐德
112 | 20S3 | XB2BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G3 | 施耐德
113 | 20S4 | XB2BD53C+ZB2BE101C | 三位自复式旋钮 | 1NO+1N0 | 1 | G3 | 施耐德
| 22F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G1-1
114 | 24F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
115 | 24K1~24K12 | HH54P | 继电器 | DC24V | 12 | G3
116 |  | IN4001 | 二极管 | 200V,100mA | 12 | G3
117 | 25K1~25K16 | HH54P | 继电器 | DC24V | 16 | G3
118 |  | IN4001 | 二极管 | 200V,100mA | 16 | G3
119 | 26K1~26K8 | HH54P | 继电器 | DC24V | 8 | G3
120 |  | IN4001 | 二极管 | 200V,100mA | 8 | G3
| 28F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G1-1
121 | 28K1~28K8 | HH54P | 继电器 | DC24V | 8 | G1-1
122 |  | IN4001 | 二极管 | 200V,100mA | 8 | G1-1
123 | 33F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
124 | 33B1~33B14 | PRT18-5DO | 接近开关 | 两线制 DC24V | 14 | W | Autonics
125 | 33K1~33K14 | HH54P | 继电器 | DC24V | 14 | G3
126 | 34F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
127 | 34Y1~34Y16 |  | 电磁阀 | DC24V | 16 | 机械定额
128 | 35F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
129 | 35H1 | XB2BVB3LC | 指示灯 | DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
130 | 35H2 | XB2BVB6LC | 指示灯 | DC24V 蓝色 | 1 | G3 | 施耐德
131 | 35H3 | XB2BVB3LC | 指示灯 | DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
132 | 35H4 | XB2BVB3LC | 指示灯 | DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
133 | 35H5 | XB2BVB6LC | 指示灯 | DC24V 蓝色 | 1 | G3 | 施耐德
134 | 36F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3 | 施耐德
135
| 4Q1 | NS100E-75 | 断路器 | 75A | 1 | G1-1 | 施耐德
| 4F1 | RT19-125X | 熔断器 | RS17-25A快速熔断器 | 2 | G1-1
| 4L1 |  | 单相进线电抗器 | AC380V 压降8.8V （主机励磁25A） | 1 | G1-1
| 4FL2 | FL-30-22 | 分流器 | 30A/75mV | 1 | G1-2
| 5Q1 | GV2-ME32C+GV-AE1 | 断路器 | 24-32A | 1 | G1-1 | 施耐德
| 6KM1 | LC1-D32M7C+LAD-N20C | 接触器 | AC220V | 1 | G1-1 | 施耐德
| 6KM3 | LC1-D25M7C+LAD-N20C | 接触器 | AC220V | 1 | G1-1 | 施耐德
| 10Q1 | NSE100E-60 | 断路器 | 3P 60A | 1 | G3 | 施耐德
| 10Q2 | GV2-ME14C+GV-AE1 | 断路器 | 6-10A | 1 | G3 | 施耐德
| 12KM1 | LC1-D09M7C+LADN11C | 接触器 | AC220V | 1 | G3
| 11W1 | S-75-24 | 开关电源 |  | 1 | G3
| 11W2 | S-145-24 | 开关电源 |  | 1 | G3

## 270G1-1 (hidden)
序号 | 符号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注
1 | 4Q2 | GV2-ME08C+GV2-AE1 | 断路器 | 2.5-6A | 1 | G1-1 | 施耐德
2 | 4Q3 | C65NC | 断路器 | 2P 2A | 1 | G1-1 | 施耐德
3 | 4Q4 | DW17-2900 | 电动断路器 | 2000A | 1 | G1-1
4 | 4F2 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 3 | G1-1
5 | 4F3 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G1-1
6 | 4F4 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G1-1
7 | 4R2 |  | 电位器 | 10K | 1 | G1-1
8 | 4P1 | 6C2-A | 直流电流表 | 3000A/75mV | 1 | G1-1
9 | 4P2 | 6C2-A | 直流电流表 | A/75mV | 1 | G1-1
10 | 4P3 | 6C2-V | 直流电压表 | 输入DC 0-750V,显示0-750V | 1 | G1-1
11 | 4P4 | 6L2-V | 交流电压表 | 输入AC 0-100V,显示0-750V | 1 | G1-1
12 | 4T1 |  | 三相变压器 | 750/100V Y/Y 100VA | 1 | G1-1
13 | 4S2 | LW42A2-29D22A/O | 电压转换开关 | 无零值，无N线 | 1 | G1-1
14 | 4S1 | XB2-BA31C | 按钮 | 1NO 绿色 | 1 | G1-1
15 | 4R1 | EG11 | 管电阻 | 13K,75W | 1 | G1-1
16 | 4R2 | EG11-A | 半可调管电阻 | 3K,75W | 1 | G1-1
19 | 4K1~4K3 | HH54P | 继电器 | DC24V | 3 | G1-1
20 | 5F1,5F2 | RT18-32X | 熔断器 | 6A | 2 | G1-1
21 | 5SH1 | XB2BW33M1C | 灯钮 | 1NO AC220V 绿色 | 1 | G1-1
22 | 5SH2 | XB2BW34M1C | 灯钮 | 1NO AC220V 红色 | 1 | G1-1
23 | 6H1 | XB2BVM3LC | 指示灯 | AC220V 绿色 | 1 | G1-1 | 施耐德
24 | 6H2 | XB2BVM3LC | 指示灯 | AC220V 绿色 | 1 | G1-1 | 施耐德
25 | 6H3 | XB2BVM6LC | 指示灯 | AC220V 蓝色 | 1 | G1-1 | 施耐德
26 | 6H4 |  | 日光灯 | AC220V 20W | 1 | G1-1 | 施耐德
27 | 6S1 | XB2-BD21C | 两位锁定旋钮 | 1NO | 1 | G1-1 | 施耐德
28 | 6S2 | XB2-BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G1-1 | 施耐德
29 | 6SH1 | XB2BW33M1C | 灯钮 | 1NO AC220V 绿色 | 1 | G1-1 | 施耐德
30 | 6SH2 | ZB2BWM42C+ZB2BW34C | 灯钮 | 1NC AC220V 红色 | 1 | G1-1 | 施耐德
31 | 6SH3 | XB2BW33M1C | 灯钮 | 1NO AC220V 绿色 | 1 | G1-1 | 施耐德
32 | 6F1,6F2 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 2 | G1-1 | 施耐德
33 | 6S3 |  | 行程开关 | AC220V | 2 | G1-1 | 施耐德
34 | 6K1 | CAD-32M7C+LAD-N22C | 控制继电器 | AC220V | 1 | G1-1 | 施耐德
35 | 6K2 | CAD-32M7C | 控制继电器 | AC220V | 1 | G1-1 | 施耐德
36 | 6KM2 | LC1-D09M5C+LAD-N20C | 接触器 | AC220V | 1 | G1-1 | 施耐德
37 | 16A14 | DVP-RTU-DENT | 通讯模块 |  | 1 | G1-1 | 台达（已定）
38 | 16A15 | DVP-16SM | 开关量输入模块 | 16点入 | 1 | G1-1 | 台达（已定）
39 | 16A16 | DVP-08SN | 开关量输输出模块 | 8点输出 | 1 | G1-1 | 台达（已定）
40 | 16A17 | DVP-06XA | 模拟模块 |  | 1 | G1-1 | 台达（已定）
41 | 22F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G1-1
42 | 28F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G1-1
| 28K1~28K8 | HH54P | 继电器 | DC24V | 8 | G1-1
|  | IN4001 | 二极管 | 200V,100mA | 8 | G1-1
43
44
45
46
47
48 | 4U1 |  | 直流调速装置(扩容) |  | 1 | G1-2
49 | 4FL1 | FL-29-3000A | 分流器 | 3000A/75mV | 1 | G1-2
50 | 6H5 |  | 日光灯 | AC220V 20W | 1 | G1-2 | 施耐德
51 | 6S4 |  | 行程开关 | AC220V | 2 | G1-2 | 施耐德

## 270G3 (hidden)
序号 | 符号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注
1 | 10Q3 | GV2-ME08C+GV-AE1 | 断路器 | 2.5-4A | 1 | G3 | 施耐德
2 | 10Q4 | GV2-ME05C+GV-AE1 | 断路器 | 0.63-1A | 1 | G3 | 施耐德
3 | 10Q5 | GV2-ME20C+GV-AE1 | 断路器 | 13-18A | 1 | G3 | 施耐德
4 | 11Q1 | C65NC | 断路器 | 2P 2A | 1 | G3 | 施耐德
5 | 11Q2 | C65NC | 断路器 | 1P 2A | 1 | G3 | 施耐德
9 | 11H1 |  | 日光灯 | 220V 20W | 1 | G3
10 | 11S1 | XB2BD53C+ZB2BE101C | 三位自复式旋钮 | 1NO+1N0 | 1 | G3 | 施耐德
11 | 11K1 | CAD-32M7C | 控制继电器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
12 | 11S1 |  | 微动开关 |  | 1 | G3
13 | 11F01 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
14 | 11F02 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
15 | 11W1 | S-100-24 | 开关电源 |  | 1 | G3
16 | 11W2 | S-75-24 | 开关电源 |  | 1 | G3
17 | 11T1 |  | 隔离变压器 | 380V/220V 2000VA | 1 | G3
18 | 12H1 | XB2BVM3LC | 指示灯 | AC220V 绿色 | 1 | G3
19 | 12KM2 | LC1-D09M7C+LADN11C | 接触器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
20 | 12KM3 | LC1-D18M7C+LADN11C | 接触器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
21 | 12F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
22 | 12W1 |  | 电源插座 | AC220V 6A | 1 | G3
23 | 12P1 |  | 声光报警器 | AC220V | 1 | G3
24 | 13F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
25 | 13P1 | XMT604 | 温度表 | AC220V | 1 | G3
26 | 16F1,16F2,16F3 | RT18-32X | 熔断器 | 10A | 3 | G3
27 | 16A1 |  | 触摸屏 |  | 1 | G3
28 | 16A2 | DVP-PS01 | 电源模块 | 24V 1A | 1 | G3 | 台达（已定）
30 | 16A3 | DVP-DENT-SL | 通讯模块 |  | 1 | G3 | 台达（已定）
32 | 16A4 | DVP-28SV | PLC |  | 1 | G3 | 台达（已定）
33 | 16A5 | DVP-16SM | 开关量输入模块 | 16点入 | 1 | G3 | 台达（已定）
34 | 16A6 | DVP-16SM | 开关量输入模块 | 16点入 | 1 | G3 | 台达（已定）
35 | 16A7 | DVP-16SM | 开关量输入模块 | 16点入 | 1 | G3 | 台达（已定）
36 | 16A8 | DVP-08SN | 开关量输输出模块 | 8点输出 | 1 | G3 | 台达（已定）
37 | 16A9 | DVP-08SN | 开关量输输出模块 | 8点输出 | 1 | G3 | 台达（已定）
38 | 16A10 | DVP-08SN | 开关量输输出模块 | 8点输出 | 1 | G3 | 台达（已定）
39 | 16A11 | DVP-06XA | 模拟模块 |  | 1 | G3 | 台达（已定）
40 | 16A12 | DVP-04DA | 模拟模块 |  | 1 | G3 | 台达（已定）
41 | 17F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
42 | 19S1 | XB2BD21C | 两位锁定式旋钮 | 1NO | 1 | G3 | 施耐德
43 | 19S2 | XB2BA51C | 按钮 | 黄色 | 1 | G3 | 施耐德
44 | 20SH1 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
45 | 20SH2 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
46 | 20SH3 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
47 | 20SH4 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
48 | 20SH5 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
49 | 20SH6 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
50 | 20SH7 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
51 | 20SH8 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
52 | 20SH9 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
53 | 20SH10 | XB2BW34B1C | 灯钮 | 1NC DC24V 红色 | 1 | G3 | 施耐德
54 | 20SH11 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
55 | 20S1 | XB2BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G3 | 施耐德
56 | 20S2 | XB2BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G3 | 施耐德
57 | 20S3 | XB2BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G3 | 施耐德
58 | 20S4 | XB2BD53C+ZB2BE101C | 三位自复式旋钮 | 1NO+1N0 | 1 | G3 | 施耐德
59 | 24F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
60 | 24K1~24K12 | HH54P | 继电器 | DC24V | 12 | G3
61 |  | IN4001 | 二极管 | 200V,100mA | 12 | G3
62 | 25K1~25K16 | HH54P | 继电器 | DC24V | 16 | G3
63 |  | IN4001 | 二极管 | 200V,100mA | 16 | G3
64 | 26K1~26K8 | HH54P | 继电器 | DC24V | 8 | G3
65 |  | IN4001 | 二极管 | 200V,100mA | 8 | G3
66 | 33F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
67 | 33K1~33K14 | HH54P | 继电器 | DC24V | 14 | G3
68 | 34F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
69 | 35F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
70 | 35H1 | XB2BVB3LC | 指示灯 | DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
71 | 35H2 | XB2BVB6LC | 指示灯 | DC24V 蓝色 | 1 | G3 | 施耐德
72 | 35H3 | XB2BVB3LC | 指示灯 | DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
73 | 35H4 | XB2BVB3LC | 指示灯 | DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
74 | 35H5 | XB2BVB6LC | 指示灯 | DC24V 蓝色 | 1 | G3 | 施耐德
75 | 36F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3 | 施耐德
76 | 33F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
77 | 33B1~33B14 | PRT18-5DO | 接近开关 | 两线制 DC24V | 14 | W | Autonics
78 | 33K1~33K14 | HH54P | 继电器 | DC24V | 14 | G3
79 | 34F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
81 | 35F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
82 | 35H1 | XB2BVB3C | 指示灯 | DC24V 绿色 | 1 | G3
83 | 35H2 | XB2BVB6C | 指示灯 | DC24V 蓝色 | 1 | G3
84 | 35H3 | XB2BVB3C | 指示灯 | DC24V 绿色 | 1 | G3
85 | 35H4 | XB2BVB3C | 指示灯 | DC24V 绿色 | 1 | G3
86 | 35H5 | XB2BVB6C | 指示灯 | DC24V 蓝色 | 1 | G3
87 | 36F1 | RT18-32X | 熔断器 | 2A | 1 | G3
88

## 370元件表
序号 | 符号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 位置 | 厂商 | 备注
1 | 9Q1 | IC65NC-2P-10A | 断路器 | 2P 10A | 1 | G3 | 施耐德
2 | 9Q2 | IC65NC-2P-10A | 断路器 | 2P 10A | 1 | G3 | 施耐德
3 | 9KM1 | LC1-D09M7C | 接触器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
4 | 9KM2 | LC1-D09M7C | 接触器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
5 | 9F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
6 | 9F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
7 | 11S2 |  | 微动开关 |  | 1 | G3 | 国产
8 | 11S1 | XB2BD53C+ZB2BE101C | 三位自复式旋钮 | 1NO+1NC | 1 | G3 | 施耐德
9 | 11KM1 | LC1-D09M7C | 接触器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
10 | 11Q1 | IC65NC-2P-10A | 断路器 | 2P 10A | 1 | G3 | 施耐德
11 | 11T1 |  | 隔离变压器 | 380V/220V 1500VA | 1 | G3
12 | 11H1 |  | 日光灯 | 220V 20W | 1 | G3 | 国产
13 | 11H2 | XB2BVM5LC | 指示灯 | AC220V 黄色 | 1 | G3 | 施耐德
14 | 11H3 | XB2BVM3LC | 指示灯 | AC220V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
15 | 11H4 | XB2BVM4LC | 指示灯 | AC220V 红色 | 1 | G3 | 施耐德
16 | 11W1 | 三孔+两孔 | 电源插座 | AC220V 10A | 1 | G3 | 国产
17 | 11G1 | S-250-24 | 开关电源 | DC24V | 1 | G3 | 明伟
| 11G5 |  | 风扇 | 220V | 1 | G3
18 | 11H5 | XB2BVM1LC | 指示灯 | AC220V 白色 | 1 | G3 | 施耐德
19 | 11Q3 | NSX250N-TM200 3P | 3P断路器 | 200A | 1 | G3 | SCHNEIDER
20 | 11F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
21 | 11F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
22 | 11F3 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
23 | 11F3 | 10A | 熔芯 | 熔断电流10A | 1 | G3 | 正泰
24 | 13F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
25 | 13F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
26 | 13K1 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
27 | 13K2 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
28 | 13P3 | JD90B-L01F0108R024 | 声光报警灯 | DC24V | 1 | G3 | 国产
29 | 14KM1 | LC1-D95M7C | 交流接触器 | AC220V | 1 | G3 | SCHNEIDER
30 | 14KM2 | LC1-D95M7C | 交流接触器 | AC220V | 1 | G3 | SCHNEIDER
31 | 14KM3 | LC1-D50M7C+LADN11C | 交流接触器 | AC220V | 1 | G3 | SCHNEIDER
32 | 14KM4 | LC1-D32M7C | 接触器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
33 | 14KM5 | LC1-D09M7C | 接触器 | AC220V 9A 1NO/C | 1 | G3 | 施耐德
34 | 14KM7 | LC1-D09M7C | 接触器 | AC220V 9A 1NO/C | 1 | G3 | 施耐德
35 | 14KM9 | LC1-D018M7C | 接触器 | AC220V 18A 1NO/C | 1 | G3 | 施耐德
36 | 14KM10 | LC1-D32M7C | 接触器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
37 | 14KM8 | LC1-D32M7C | 接触器 | AC220V | 1 | G3 | 施耐德
38 | 15Q1 | NSX160N-TM125 3P+OF | 3P断路器 | 125A | 1 | G3 | SCHNEIDER
39 | 15Q2 | GV2-ME32C+GV-AE1 | 断路器 | 3P 24~32A | 1 | G3 | 施耐德
40 | 15Q3 | GV2-ME10C+GV-AE1 | 断路器 | 4-6.3A | 1 | G3 | 施耐德
41 | 15FR1 | LA7D3064C+LRD3363C | 热继电器 | 63~80A | 1 | G3 | SCHNEIDER
42 | 16Q1 | GV2-ME05C+GV-AE1 | 断路器 | 0.63-1A | 1 | G3 | 施耐德
43 | 16Q2 | IC65NC-3P-10A | 断路器 | 3P 10A | 1 | G3 | 施耐德
44 | 16Q3 | GV2-ME20C+GV-AE1 | 断路器 | 13-18A | 1 | G3 | 施耐德
45 | 16Q4 | GV2-ME32C+GV-AE1 | 断路器 | 3P 24~32A | 1 | G3 | 施耐德
46 | 16Q6 | GV2-ME32C+GV-AE1 | 断路器 | 3P 24~32A | 1 | G3 | 施耐德
47 | 16Q12 | IC65NC-3P-2A | 断路器 | 3P 2A | 1 | G3 | 施耐德
48 | 16Q13 | IC65NC-3P-2A | 断路器 | 3P 2A | 1 | G3 | 施耐德
49 | 16A12 | GD10-0R7G-2-B | 变频器 | 0.75KW | 1 1 | G3 | 英威腾
50 | 16A13 | GD10-0R7G-2-B | 变频器 | 0.75KW | 1 | G3 | 英威腾
51 | 16K1 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
52 | 16K2 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
53 | 17P1 | HR-WP-XC401-02-36-PA | 数显表 | AC220V | 1 | G3 | 虹润
54 | 17P3 | HR-WP-XC401-02-36-PA | 数显表 | AC220V | 1 | G3 | 虹润
55 | 17B2 | NHR-M32-X-05/05-0/0-D | 温度变速器 | 输入热电偶0-200 输出4-20MA | 1 | G3 | 虹润
| 18F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
| 18F1 | 4A | 熔芯 | 熔断电流4A | 1 | G3 | 正泰
56 | 18P1 | HR-WP-XC401-02-36-PA | 数显表 | AC220V | 1 | G3 | 虹润
57 | 18P2 | HR-WP-XC401-02-36-PA | 数显表 | AC220V | 1 | G3 | 虹润
58 | 18P5 | HR-WP-XC401-02-36-PA | 数显表 | AC220V | 1 | G3 | 虹润
59 | 18P6 | NHR-2200D-X/1/X/Y-A | 数显表（计时器） | AC220V | 1 | G3 | 虹润
60 | 18P7 | HR-WP-XC401-02-36-PA | 数显表 | AC220V | 1 | G3 | 虹润
| 19F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
| 19F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
61 | 19P1 | XJY-160 | 16路巡检仪 | AC220V | 1 | G3 | 汇帮
| 19F2 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
| 19F2 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
62 | 19P2 | XJY-160 | 16路巡检仪 | AC220V | 1 | G3 | 汇帮
63 | 20F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
64 | 20F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
65 | 20F3 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
66 | 20F3 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
67 | 21SH1 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
68 | 21S2 | XB2BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G3 | 施耐德
69 | 21S3 | XB2BD21C | 两位锁定式旋钮 | 1NO | 1 | G3 | 施耐德
70 | 21SH4 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
71 | 21SH5 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
72 | 21SH6 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
73 | 21SH7 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
74 | 21SH8 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
75 | 22SH9 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
76 | 22SH10 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
77 | 22SH11 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
78 | 22S12 | XB2BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G3 | 施耐德
79 | 22S14 | XB2BD21C | 两位锁定式旋钮 | 1NO | 1 | G3 | 施耐德
80 | 22S15 | XB2BA51C | 按钮 | 黄色 | 1 | G3 | 施耐德
81 | 24SH1 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
82 | 24S2 | XB2BA42C | 按钮 | 1NC 红色 | 1 | G3 | 施耐德
83 | 24SH4 | XB2BW34B1C | 灯钮 | 1NC DC24V 红色 | 1 | G3 | 施耐德
84 | 24S5 | XB2BA51C | 按钮 | 黄色 | 1 | G3 | 施耐德
85 | 24S6 | XB2BA51C | 按钮 | 黄色 | 1 | G3 | 施耐德
86 | 24S7 | XB2BD53C | 三位自复式旋钮 | 2NO | 1 | G3 | 施耐德
87 | 25SH3 | XB2BW34B1C | 灯钮 | 1N0 DC24V 红色 | 1 | G3 | 施耐德
88 | 25S4 | XB2BD53C | 三位自复式旋钮 | 2NO | 1 | G3 | 施耐德
89 | 25S5 | XB2BD21C | 两位锁定式旋钮 | 1NO | 1 | G3 | 施耐德
90 | 25S7 | XB2ES542C | 急停按钮 | 红色按钮急停1NC Φ40 | 1 | G3 | 施耐德
91 | 25S7 | ZB2BZ105C | 按钮底座1NO 1NC | 按钮底座1NO 1NC | 1 | G3 | 施耐德
92 | 25S7 | ZB2BY9330C | 急停标牌 | 黄底黑字 | 1 | G3 | 施耐德
93 | 26S8 | XB2-BA31C | 按钮 | 1NO 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
94 | 26S9 | XB2BD21C | 两位锁定式旋钮 | 1NO | 1 | G3 | 施耐德
95 | 32SH6 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
96 | 32SH7 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
97 | 32SH8 | XB2BW33B1C | 灯钮 | 1NO DC24V 绿色 | 1 | G3 | 施耐德
98 | 35K1 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
99 | 35K2 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
100 | 35K3 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
101 | 35K4 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
102 | 35K5 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
103 | 35K6 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
104 | 35K7 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
105 | 35K8 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
106 | 36K9 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
107 | 36K10 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
108 | 36K11 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
109 | 36K12 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
110 | 36K13 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
111 | 36K14 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
112 | 35K15 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
113 | 36K16 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
114 | 38H1 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
115 | 39K1 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
116 | 39K2 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
117 | 39K3 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
118 | 39K4 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
119 | 39K5 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
120 | 39K6 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
121 | 39K7 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
122 | 39K8 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
123 | 40K9 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
124 | 40K10 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
125 | 40K11 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
126 | 40K12 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
127 | 40K13 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
128 | 40K14 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
129 | 40K15 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
130 | 40K16 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
131 | 41K1 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
132 | 41K2 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
133 | 41K3 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
134 | 41K4 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
135 | 41K5 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
136 | 41K6 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
137 | 41K7 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
138 | 41K8 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
139 | 42K9 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
140 | 42K10 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
141 | 42K11 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
142 | 42K12 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
143 | 42K13 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
144 | 42K14 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
145 | 42K15 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
146 | 42K16 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
147 | 20U13 | GS2110-WTBD | 触摸屏 | 10寸 | 1 | G3 | 三菱
148 |  | QC30R2 | 通讯线 | 圆口6针转232通讯9针口，长度3M | 1 | G3 | 三菱
149 | 20U01 | Q61P | PLC电源 | AC220 | 1 | G3 | 三菱
150 | 20U02 | Q02UDE | PLC |  | 1 | G3 | 三菱
151 | 20U03 | QX41 | 输入模块32点 | DC24V | 1 | G3 | 三菱
152 | 20U04 | QX41 | 输入模块32点 | DC24V | 1 | G3 | 三菱
153 | 20U05 | QX41 | 输入模块32点 | DC24V | 1 | G3 | 三菱
154 | 20U07 | QY41P | 输出模块32点 | DC24V | 1 | G3 | 三菱
155 | 20U08 | QY41P | 输出模块32点 | DC24V | 1 | G3 | 三菱
156 | 20U09 | QY41P | 输出模块32点 | DC24V | 1 | G3 | 三菱
157 | 20U10 | Q68ADI | 模拟输入8路 |  | 1 | G3 | 三菱
158 | 20U11 | Q64DAN | 模拟输出4路 |  | 1 | G3 | 三菱
159 | 20U12 | Q64DAN | 模拟输出4路 |  | 1 | G3 | 三菱
160 |  | A6TBXY36 | 连接器 |  | 6 | G3 | 三菱
161 |  | AC10TB | 电缆 |  | 6 | G3 | 三菱
162 |  | Q312B-E | 主基板 |  | 1 | G3 | 三菱
163 | 21F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
164 | 21F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
167 | 25F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
168 | 25F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
171 | 29F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
172 | 29F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
175 | 43K1 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
176 | 43K2 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
177 | 43K3 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
178 | 43K4 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
179 | 43K5 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
180 | 43K6 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
181 | 43K7 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
182 | 43K8 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
183 | 44K9 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
184 | 44K10 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
185 | 44K11 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
186 | 44K12 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
187 | 44K13 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
188 | 44K14 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
189 | 44K15 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
190 | 44K16 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
191 | 45K1 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
192 | 45K2 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
193 | 45K3 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
194 | 45K4 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
195 | 45K5 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
196 | 45K6 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
197 | 45K7 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
198 | 45K8 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
199 | 46K1 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德
201 | 35F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
202 | 35F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
203 | 39F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
204 | 39F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
205 | 43F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
206 | 43F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
209 | 48F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
210 | 48F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
211 | 49F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
212 | 49F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
213 | 50F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
214 | 50F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
215 | 52F1 | RT18-32X | 熔断器 | 熔断器底座 | 1 | G3 | 正泰
216 | 52F1 | 2A | 熔芯 | 熔断电流2A | 1 | G3 | 正泰
217 | 70Q1 | C65N-C 6A/2P | 断路器 | 2P 6A | 1 | G3 | 施耐德 | 液压上顶栓小箱
218 | 70S1 | XB2BD21C | 选择开关 | 两位锁定 1NO | 1 | G3 | 施耐德 | 液压上顶栓小箱
219 | 70W1 | S-50-24 | 稳压电源 | IN:AC220V/OUT:DC24V 50W | 1 | G3 | 明纬 | 液压上顶栓小箱
220 | 70F1 | RT28-32X/1-2 | 熔断器 | 1P 2A 配熔芯 | 1 | G3 | 正泰 | 液压上顶栓小箱
221 | 71A1 | 0811 405 603 | 比例放大板 | 放大板配座 | 1 | G3 | 博世 | 液压上顶栓小箱
222 | 71C1 |  | 电解电容 | 4700uF 63V | 1 | G3 | 国产 | 液压上顶栓小箱
223 | 72A1 | 6ES7 212-1AB21-OXB0 | CPU | S7-212 INPUT:6 OUTPUT:4 | 1 | G3 | 西门子 | 液压上顶栓小箱
224 | 72A2 | 6ES7 235-0KD22-0XA0 | 模拟输入/输出 | INPUT:4 OUTPUT:1 | 1 | G3 | 西门子 | 液压上顶栓小箱
225 | 72A3 | 6ES7 235-0KD22-0XA0 | 模拟输入/输出 | INPUT:4 OUTPUT:1 | 1 | G3 | 西门子 | 液压上顶栓小箱
226 | 72A4 | 6AV6 640-0DA11-0XA0 | HMI | KTP178A | 1 | G3 | 西门子 | 液压上顶栓小箱
227 | 74K1 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德 | 液压上顶栓小箱
228 | 74K2 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德 | 液压上顶栓小箱
229 | 74K3 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德 | 液压上顶栓小箱
230 | 74K4 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 控制继电器DC24V 2NO 2NC常配备续流二极管 | 1 | G3 | 施耐德 | 液压上顶栓小箱
| 46H3 | XB2BVB3LC | 指示灯 | 绿色 | 1 1 | G3 | 施耐德
| 46H4 | XB2BVB4LC | 指示灯 | 红色 | 1 | G3 | 施耐德
| 46H5 | XB2BVB6LC | 指示灯 | 蓝色 | 1 1 | G3 | 施耐德
| 46H6 | XB2BVB6LC | 指示灯 | 蓝色 | 1 | G3 | 施耐德

## Sheet9
1250kw
1750A
750V
1000rad/s
300V
29.4A

## 联系用户 (hidden)
组合研究所 | 张明慧技术
86649754
山东宏宇 | 吕坤
| 13969442945 | 0632-22663521
0632-22662368
减速机润滑 | 潘工
13865429818