## Sheet2
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 | 计划施工日期 | 品牌 | 货期
1 |  | 导轨三孔插座 |  | 1
2 | LXW-AZ7121 | 柜内门碰 | 1NO/1NC | 3
3 |  | 柜内照明 |  | 3
4 | QR225FLW | 离心风机 |  | 2
5 |  | 散热风扇 |  | 1
6 | NSC630K3630K | 塑料断路器 | 3P630A | 2 |  |  | 施耐德
7 | NSC100S3080N | 塑料断路器 | 3P80A | 1 |  |  | 施耐德
8 | NGTC3-630A | 快速熔断器 | 630A | 6 |  |  | 正泰
9 | RT18-32-10A | 熔断器保险丝 | 10A | 4 |  |  | 正泰
10 | RT18-32-4A | 熔断器保险丝 | 4A | 16 |  |  | 正泰
11 | RT28N-32X | 熔断器底座 | 32A 1P | 20 |  |  | 正泰
12 | iC65N-C10 | 断路器 | 2P,10A | 4 |  |  | 施耐德
13 | IC65N-C10 | 断路器 | 3P,10A | 2 |  |  | 施耐德
14 | A9V57240 | 断路器漏电保护器 | ELE电子式A类漏电附件 2P,40A, 30mA | 2 |  |  | 施耐德
15 | NDK-500VA 380/220V | 隔离变压器 | 380/220V | 1 |  |  | 正泰
16 | NDR-240-24 | 开关电源 |  | 1 |  |  | 明伟
17 | FR-A840-0610-2-60 | 变频器 | 250KW电机变频 | 2 |  |  | 三菱
18 | FR-E740-2.2K-CHT | 变频器 | 2.2KW电机变频 | 2 |  |  | 三菱
19 | 配250KW电机 | 直流电抗器 |  | 2 |  |  | 国产
20 | 配250KW电机 | 输入电抗器 |  | 2 |  |  | 国产
21 | GV2-ME05C | 断路器 | 0.63-1A | 2 |  |  | 施耐德
22 | GV2-ME06C | 断路器 | 1-1.6A | 4 |  |  | 施耐德
23 | GV2-ME10C | 断路器 | 4-6.3A | 2 |  |  | 施耐德
24 | GV2-ME14C | 断路器 | 9-14A | 2 |  |  | 施耐德
25 | GV2-AE1(NO) | 断路器辅助触点 | 1NO | 8 |  |  | 施耐德
26 | LC1-D09M7C | 接触器 | 220V 9A 1NO 1NC | 12 |  |  | 施耐德
27 | LC1-D12M7C | 接触器 | 220V 12A 1NO 1NC | 2 |  |  | 施耐德
28 | Q312B | 基板 | 12位基板 | 1 |  |  | 三菱
29 | Q61P | 电源模块 | 220v | 1 |  |  | 三菱
30 | CPU Q03UDV | plc | CPU | 1 |  |  | 三菱
31 | QX41 | plc | 32点数字量输入 | 3 |  |  | 三菱
32 | QY41P | plc | 32点数字量输出 | 1 |  |  | 三菱
33 | Q64AD | plc | 4路模拟量输入 | 2 |  |  | 三菱
34 | Q64DAN | plc | 4路模拟量输出 | 1 |  |  | 三菱
35 | 5口交换机 | 5口交换机 |  | 1
36 | TPC1071Gi | 触摸屏 | 10寸 网口 | 2 |  |  | 昆仑通态
37 | RXM2LB2BD | 继电器 | 二开二闭，线圈电压DC24V | 50 |  |  | 施耐德
38 | RXZE1M2C | 继电器底座 | 二副触点，经济型 | 50 |  |  | 施耐德
39 | RXM4LB2BD | 继电器 | 4开4闭，线圈电压DC24V | 10 |  |  | 施耐德
40 | RXZE1M4C | 继电器底座 | 4副触点，经济型 | 10 |  |  | 施耐德
41 | XB2BVM1LC | 指示灯 | 220V 白色 | 2 |  |  | 施耐德
42 | LTE-1101J-24V | 声光报警灯 | 24V | 2 |  |  | 施耐德
43 | ZB2BW33C | 绿灯按钮 | 绿色 | 8 |  |  | 施耐德
44 | ZB2BWB31C | 绿灯底座 | 24V绿灯+1NO | 6 |  |  | 施耐德
45 | ZB2BWM31C | 绿灯底座 | 220V绿灯+1NO | 2 |  |  | 施耐德
46 | ZB2BA4C | 红按钮 | 红色 | 8 |  |  | 施耐德
47 | ZB2BZ102C | 带触点基座 | 1NC | 8 |  |  | 施耐德
48 | ZB2BA3C | 绿按钮 | 绿色 | 4 |  |  | 施耐德
49 | ZB2BA5C | 黄按钮 | 黄色 | 2 |  |  | 施耐德
50 | ZB2BZ101C | 带触点基座 | 1NO | 6 |  |  | 施耐德
51 | ZB2BD5C | 三位自复位 | 三位自复位 | 6 |  |  | 施耐德
52 | ZB2BD3C | 三位自复位 | 三位锁定 | 2 |  |  | 施耐德
53 | ZB2BZ103C | 带触点基座 | 2NO | 8 |  |  | 施耐德
54 | ZB2BS54C | 锁定式急停按钮头 | 红色 | 12 |  |  | 施耐德
55 | ZB2BZ105C | 带触点基座 | 1NO1NC | 12 |  |  | 施耐德
56 | XALB01YC | 急停按钮盒 | 1孔 黄色盖22m | 8 |  |  | 施耐德
57 | XY2CH13250 | 拉绳开关 | 1NO/1NC | 6 |  |  | 施耐德
58 | JLxK1一311 | 胸碰开关 | 1NO/1NC | 22 |  |  | 德力西