## Sheet1
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 | 计划施工日期 | 品牌 | 货期
1 | 6ES7288-1ST20-0AA1 | CPU | CPU ST20(DC/DC/DC) | 3 |  |  | 西门子
2 | 6ES7288-2DT32-0AA0 | IO拓展模块 | EM DT32(16DI/16DQ) | 6 |  |  | 西门子
3 | 6ES7288-2DE16-0AA0 | IO拓展模块 | EM DE16(16DI) | 3 |  |  | 西门子
4 | E3Z-T81A | 光电开关 | PNP输出 导线引出型2m | 45 |  |  | 欧姆龙
5 | RXM2LB2BD | 中间继电器 | 二开二闭，线圈电压DC24V 经济型 | 174 |  |  | 施耐德
6 | RXZE1M2C | 继电器基座 | 二副触点，经济型 | 174 |  |  | 施耐德
7 | TCP7072GI | 触摸屏 | 7寸 | 3 |  |  | 昆仑通态
8 | ZB2BD2C | 标准手柄选择开关头 | 二位锁定 | 6 |  |  | 施耐德
9 | ZB2BZ101C | 触点基座 | 1NO | 6 |  |  | 施耐德
10 | iC65N-C32A/2P | 小型断路器 | N型6KA,C曲线，2P, 32A | 3 |  |  | 施耐德
11 | iC65N-C4A/2P | 小型断路器 | N型6KA,C曲线，2P, 4A | 3 |  |  | 施耐德
12 | iC65N-C6A/1P | 小型断路器 | N型6KA,C曲线，1P, 6A | 3 |  |  | 施耐德
13 | iC65N-C10A/1P | 小型断路器 | N型6KA,C曲线，1P, 10A | 3 |  |  | 施耐德
14 | iC65N-C6A/2P | 小型断路器 | N型6KA,C曲线，2P, 6A | 3 |  |  | 施耐德
15 | Vigi iC65 ELE 2P 40A 30mA A | 漏电保护附件 | ELE电子式A类漏电附件 2P,40A | 3 |  |  | 施耐德
16 | EA9X310 | 导轨插座 | 3孔 10A | 3 |  |  | 施耐德
17 | EA9X210 | 导轨插座 | 2孔 10A | 3 |  |  | 施耐德
18 | NDR-480-24 | 开关电源 | 输入230VAC,输出24VDC,输出额定功率480W | 3 |  |  | 明纬
26 |  | 门碰开关 |  | 3 |  |  | 国产
27 |  | 柜内照明 | AC220V | 3 |  |  | 国产
28 |  | 轴流风扇 | AC220V | 6 |  |  | 国产
33 |  | 工业路由器 | 5孔 | 3 |  |  | 国产