## 项目
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 供应商 | 库存 | 备注
1 |  | 16口交换机 |  | 1 | 国产
2 | NDR-480-24,20A | 开关电源 | 480W | 4 | MW
3 | PNOZ X2.8P | 安全继电器 | PNOZ X2.8P | 1 | PILZ
4 | RD500WD08-VM-4*2N-5N | RD500WD08-VM-4*2N-5N |  | 4 | RKC
5 | CD501WD08-VM*AN-NN | 温控仪表 |  | 1 | RKC
6 | XSLC-16-S2-V0 | 温度巡检仪 |  | 3 | 北京天辰
7 | HLP2B-45 | 数显表 |  | 21 | 博瑞工控
8 | HSL119-402(6.3) | 电抗器 |  | 1 | 国产
9 | HSL119-404(9.1A) | 电抗器 |  | 4 | 国产
10 | HSL119-402(6.3) | 电抗器 | 6.3A | 18 | 华盛隆
11 | HSL119-404(9.1A) | 电抗器 | 9.1A | 4 | 华盛隆
12 | JD90B-L02-F01-10-R-24 | 报警灯 | DC24V | 4 | 上海天逸
13 | JD90B-L02-F01-10-R-24 | 灯 | DC24V | 2 | 上海天逸
14 | SH960-5 | 滤波器 | 6.3A | 18 | 上恒电子
15 | SH960-8 | 滤波器 | 9.1A | 9 | 上恒电子
16 | SH960-500 | 滤波器 |  | 1 | 上恒电子
17 | SH960-630 | 滤波器 |  | 1 | 上恒电子
18 | SH960-1000 | 滤波器 |  | 1 | 上恒电子
19 | A9A26904 | OF辅助触点(1NO) |  | 43 | 施耐德
20 | GV2-ME10C | 电机断路器 |  | 4 | 施耐德
21 | GV2-ME16C | 电机断路器 | 9-14 A | 6 | 施耐德
22 | GV2-ME03C | 电机断路器 | 0.25-0.4 A | 3 | 施耐德
23 | GV2-ME07C | 电机断路器 | 1.6-2.5 A | 1 | 施耐德
24 | GV2-ME08C | 电机断路器 | 2.5-4 A | 23 | 施耐德
25 | GV2-ME14C | 电机断路器 | 6-10 A | 10 | 施耐德
26 | GV2-ME20C | 电机断路器 | 13-18 A | 2 | 施耐德
27 | GV2ME32C | 电机断路器 | 25-40 A | 2 | 施耐德
28 | IC65N-C16-1P,16A | 断路器 | Curve C 16A | 5 | 施耐德
29 | IC65N-C2-1P,2A | 断路器 | Curve C 2A | 20 | 施耐德
30 | IC65N-C20-1P,20A | 断路器 | Curve C 20A | 6 | 施耐德
32 | IC65N-C1-1P,1A | 断路器 | Curve C 1A | 35 | 施耐德
33 | IC65N-C6-2P,6A | 断路器 | Curve C 6A | 2 | 施耐德
35 | IC65N-C10-2P,10A | 断路器 | Curve C 10A | 2 | 施耐德
37 | IC65N-C4-2P,4A | 断路器 | Curve C 4A | 1 | 施耐德
38 | IC65N-C25-1P,25A | 断路器 | Curve C 25A | 1 | 施耐德
39 | IC65N-C40-3P,40A | 断路器 | 40A | 4 | 施耐德
40 | IC65N-C4-1P,4A | 断路器 | Curve C 4A | 7 | 施耐德
41 | IC65N-D6-1P,6A | 断路器 | Curve D 6A | 1 | 施耐德
42 | IC65N-C10-1P,10A | 断路器 | Curve C 10A | 2 | 施耐德
43 | EZD630E3630T | 断路器 | 630A | 1 | 施耐德 |  | 已提交采购
44 | IC65N-C40-2P,40A | 断路器 | Curve C 40A | 2 | 施耐德
45 | IC65N-D63-3P,63A | 断路器 | 63A | 3 | 施耐德
47 | IC65N-C25-2P,25A | 断路器 | Curve C 25A | 1 | 施耐德
48 | MVS20H3F200 | 断路器 | 2000A | 1 | 施耐德 |  | 已提交采购
49 | GV-AE1(NO) | 辅助触点 |  | 33 | 施耐德
50 | GV2-AE20 | 辅助触点 |  | 7 | 施耐德
51 | GV-AE20 | 辅助触点 |  | 9 | 施耐德
52 | LADN11C | 辅助触点模块 | 1NO+1NC | 2 | 施耐德
53 | RXM2LB2BD+RXZE1M2C | 继电器 | 24V/2NO2NC | 60 | 施耐德
54 | RXM4LB2BD+RXZE1M4C | 继电器 | 24V/4NO4NC | 10 | 施耐德
55 | RXM2LB2P7+RXZE1M2C | 继电器 | 220V/2NO2NC | 5 | 施耐德
56 | LC1-D09BDC | 接触器 | 24V | 2 | 施耐德
57 | LC1D09M7C | 接触器 |  | 17 | 施耐德
58 | LC1D12M7C | 接触器 |  | 2 | 施耐德
59 | LC1D18M7C | 接触器 |  | 3 | 施耐德
60 | LC1D40AM7C | 接触器 |  | 6 | 施耐德
61 | LC1D65AM7C | 接触器 |  | 3 | 施耐德
64 |  | 两孔插座 |  | 3 | 施耐德
65 | Vigi iC65 1P+N 40A ELE | 漏保 | 30mA | 1 | 施耐德
66 | Vigi iC65 3P 40A ELE | 漏保 | 30mA | 1 | 施耐德
67 | Vigi iC65 2P 40A ELE | 漏保 | 30mA | 4 | 施耐德
68 |  | 三孔插座 |  | 8 | 施耐德
69 | LADS2 | 延时辅助触点模块 | 1-30s | 2 | 施耐德
70 | TB-505RGYTJ DC24V | 三色灯 | 三色灯：红、橙、绿 | 2 | 台邦
71 | S-14 | 安装底座 |  | 1 | 天逸
72 | JD150PC-T-12-W-024 | 电笛 | 24V电笛 120dB | 1 | 天逸
73 | S340ZK | 固态继电器 |  | 1 | 希曼顿
74 | H275ZF | 固态继电器 |  | 4 | 希曼顿
75 | RT18-32,1A | 熔断器 | 1A | 1 | 正泰
76 | RT18-32,2A | 熔断器 | 2A | 2 | 正泰
77 | Honeywell 1911i | MES配套的扫码枪 | 二维/串口通讯/含主机、电池、通讯底座 | 2 | Honeywell |  | 与872相同
78 | Zebra ZD888 | MES配套的打印机 | 200点/含裁刀 | 1 | Zebra |  | 与872相同
79 | AIMC-2000 | MES配套的工控机 | J1900/内存4G/SSD120G以上/配键盘鼠标 | 1 | 研华 |  | 与872相同
80 | 22寸显示器 | V22i G5 |  | 2 | 惠普
81 |  | 工控机 | i7 4代3.4GHz处理器、8G内存、 512G固态硬盘 | 1 | 西门子 |  | 与2241相同
82 | LA-05B-Z | 空调 |  | 1 | 雷博
83 | 440R-N23126 | 安全继电器 |  | 4 | AB
84 | TYX1/Y | 急停按钮盒 | ABS黄色盖 | 3 | 天逸
85 | TYX1S | 一位按钮盒 | ABS灰盖 | 2 | 天逸
86 | TYX3S | 三位按钮盒 | ABS灰盖 | 1 | 天逸
87 | ZB2BD2C | 二位锁定 |  | 22 | 施耐德
88 | ZB2BZ101C | 1NO |  | 63 | 施耐德
89 | ZB2BA2C | 黑色平头按钮开关 |  | 5 | 施耐德
90 | ZB2BA3C | 绿色平头按钮开关 |  | 25 | 施耐德
91 | ZB2BA5C | 黄色平头按钮开关 |  | 6 | 施耐德
92 | ZB2BA6C | 蓝色平头按钮开关 |  | 1 | 施耐德
93 | ZB2BG2C | 钥匙开关，2位自锁 |  | 4 | 施耐德
94 | ZB2BJ3C | 3位选择开关， 长手柄， 自锁定 |  | 6 | 施耐德
95 | ZB2BZ103C | 2NO |  | 28 | 施耐德
96 | XB2BVB3LC | 绿色 AC/DC24V |  | 18 | 施耐德
97 | XB2BVB4LC | 红色 AC/DC24V |  | 17 | 施耐德
98 | XB2BVB5LC | 黄色 AC/DC24V |  | 1 | 施耐德
99 | XB2BVM3LC | 绿色 AC220V |  | 2 | 施耐德
100 | ZB4BK1533 | 带灯选择开关，绿色,DC24V,3位自复位 |  | 33 | 施耐德 |  | 有库存
101 | ZB4BWOB33 | 绿色 2NO AC/DC24V |  | 33 | 施耐德 |  | 有库存
102 | ZB2BD5C | 3位选择开关， 标准手柄，左右复位 |  | 22 | 施耐德
103 | ZB4BK1233 | 绿色 二位锁定 |  | 4 | 施耐德 |  | 有库存
104 | ZB4BW0B31 | 绿色 1NO AC/DC24V |  | 4 | 施耐德 |  | 有库存
105 | XB2BVM1LC | 白色 AC220V |  | 1 | 施耐德
106 | ZB2BA4C | ZB2BZ102C |  | 9 | 施耐德
107 | ZB2BS54C | 红色 Φ40 转动复位 |  | 20 | 施耐德
108 | ZB2BZ104C | 2NC |  | 20 | 施耐德
109 | ZB2E101C | 1NO |  | 20 | 施耐德
108 | IC65N-C6-1P,6A | 断路器 | Curve C 6A | 2 | 施耐德

## 按钮
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 供应商 | 库存 | 备注
1 | XB2-BD21C | 2位自锁，1NO |  | 2 | 施耐德
2 | XB2-BA21C | 黑色，1 常开触点，带支架，额定直径 22 mm |  | 1 | 施耐德
3 | XB2-BA31C | 绿色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 2 | 施耐德
4 | XB2-BA51C | 黄色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 1 | 施耐德
5 | XB2-BA61C | 蓝色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 1 | 施耐德
6 | XB2-BD21C | 标准手柄，2位自锁，1NO |  | 6 | 施耐德
7 | XB2-BG21C | 钥匙开关，2位自锁，1NO |  | 4 | 施耐德
8 | XB2-BJ53C | 长手柄，3位自复位，2NO |  | 5 | 施耐德
9 | XB2-BS542C | 蘑菇头按钮，转动复位，直径40mm,红色，1 常闭触点，带支架，螺栓连接点，开孔直径22mm |  | 1 | 施耐德
10 | XB2-BVB3C | AC/DC24V,绿色，含LED灯泡,开孔22 |  | 6 | 施耐德
11 | XB2-BVB4C | AC/DC24V,红色，含LED灯泡,开孔22 |  | 1 | 施耐德
12 | XB2-BVB5C | AC/DC24V,黄色，含LED灯泡,开孔22 |  | 1 | 施耐德
13 | XB2-BVM3C | AC220V,绿色，含LED灯泡,开孔22 |  | 1 | 施耐德
14 | XB4BK153B3 | 带灯选择开关，绿色,DC24V,3位自复位，2NO。符合UL、IEC标准。 |  | 10 | 施耐德
15 | ZB2BE101C(13/14) | 开关，按钮常开辅助触点 |  | 2 | 施耐德
16 | XB2-BA21C | 带扁形按钮，黑色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 4 | 施耐德
17 | XB2-BA31C | 带扁形按钮，绿色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 3 | 施耐德
18 | XB2-BA51C | 带扁形按钮，黄色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 1 | 施耐德
19 | XB2-BD21C | 标准手柄，2位自锁，1NO |  | 7 | 施耐德
20 | XB2-BD53C | 标准手柄，3位自复位，2NO |  | 20 | 施耐德
21 | XB2-BS542C | 蘑菇头按钮，转动复位，直径40mm,红色，1 常闭触点，带支架，螺栓连接点，开孔直径22mm |  | 5 | 施耐德
22 | XB2-BVB4C | AC/DC24V,红色，含LED灯泡,开孔22 |  | 4 | 施耐德
23 | XB4BK153B3 | 带灯选择开关，绿色,DC24V,3位自复位，2NO。符合UL、IEC标准。 |  | 4 | 施耐德
24 | XB2-BA31C | 带扁形按钮，绿色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 2 | 施耐德
25 | XB2-BA51C | 带扁形按钮，黄色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 1 | 施耐德
26 | XB2-BD21C | 标准手柄，2位自锁，1NO |  | 7 | 施耐德
27 | XB2-BJ53C | 长手柄，3位自复位，2NO |  | 1 | 施耐德
28 | XB4BK153B3 | 带灯选择开关，绿色,DC24V,3位自复位，2NO。符合UL、IEC标准。 |  | 10 | 施耐德
29 | ZB2BE101C(3/4) |  |  | 5 | 施耐德
30 | ZB2BK123+ZB2BE101C+DL1-CE024 |  |  | 4 | 施耐德
31 | XB2-BVM1C | AC220V,白色，含LED灯泡,开孔22 | WH | 1 | 施耐德
32 | XB2-BVM3C | AC220V,绿色，含LED灯泡,开孔22 | GN | 1 | 施耐德
35 | XB2-BA31C | 带扁形按钮，绿色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 18 | 施耐德
36 | XB2-BA42C | 带扁形按钮，红色， 1 常闭触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 9 | 施耐德
37 | XB2-BA51C | 带扁形按钮，黄色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 3 | 施耐德
38 | XB2-BD53C | 标准手柄，3位自复位，2NO |  | 3 | 施耐德
39 | XB2-BS542C | 蘑菇头按钮，转动复位，直径40mm,红色，1 常闭触点，带支架，螺栓连接点，开孔直径22mm |  | 12 | 施耐德
40 | XB2-BVB3C | AC/DC24V,绿色，含LED灯泡,开孔22 | GN | 12 | 施耐德
41 | XB2-BVB4C | AC/DC24V,红色，含LED灯泡,开孔22 | RD | 12 | 施耐德
42 | XB4BK153B3 | 带灯选择开关，绿色,DC24V,3位自复位，2NO。符合UL、IEC标准。 |  | 9 | 施耐德
43 | ZB2BE101C(13/14) | 开关，按钮常开辅助触点 |  | 12 | 施耐德
44
45
46
47
48
49
50

## Sheet1
86 | XB2-BD21C | 标准手柄，2位自锁，1NO |  | 22 | 施耐德
87 | XB2-BA21C | 黑色，1 常开触点，带支架，额定直径 22 mm |  | 5 | 施耐德
88 | XB2-BA31C | 绿色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 25 | 施耐德
89 | XB2-BA51C | 黄色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 6 | 施耐德
90 | XB2-BA61C | 蓝色，1 常开触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 1 | 施耐德
91 | XB2-BG21C | 钥匙开关，2位自锁，1NO |  | 4 | 施耐德
92 | XB2-BJ53C | 长手柄，3位自复位，2NO |  | 6 | 施耐德
93 | XB2-BVB3C | AC/DC24V,绿色，含LED灯泡,开孔22 | GN | 18 | 施耐德
94 | XB2-BVB4C | AC/DC24V,红色，含LED灯泡,开孔22 | RD | 17 | 施耐德
95 | XB2-BVB5C | AC/DC24V,黄色，含LED灯泡,开孔22 |  | 1 | 施耐德
96 | XB2-BVM3C | AC220V,绿色，含LED灯泡,开孔22 | GN | 2 | 施耐德
97 | XB4BK153B3 | 带灯选择开关，绿色,DC24V,3位自复位，2NO |  | 33 | 施耐德 | 换上海二工
99 | XB2-BD53C | 标准手柄，3位自复位，2NO |  | 23 | 施耐德
100 | ZB4BK1233+ZB4BW0B31 | 带灯选择开关，绿色,DC24V,2位自锁,1NO |  | 4 | 施耐德 | 换上海二工
101 | XB2-BVM1C | AC220V,白色，含LED灯泡,开孔22 | WH | 1 | 施耐德
102 | XB2-BA42C | 带扁形按钮，红色， 1 常闭触点，带支架，螺栓连接点，额定直径 22 mm |  | 9 | 施耐德
103 | ZB2BS54C+ZB2BZ104C+ZB2E101C | 蘑菇头按钮头2NC+1NO | Ø40 mm，红色 | 20 | 施耐德

## Sheet2
1 | 2 | 3
ZB2BD2C | 二位锁定 | 22
ZB2BZ101C | 1NO | 63
ZB2BA2C | 黑色平头按钮开关 | 5
ZB2BA3C | 绿色平头按钮开关 | 25
ZB2BA5C | 黄色平头按钮开关 | 6
ZB2BA6C | 蓝色平头按钮开关 | 1
ZB2BG2C | 钥匙开关，2位自锁 | 4
ZB2BJ3C | 3位选择开关， 长手柄， 自锁定 | 6
ZB2BZ103C | 2NO | 28
XB2BVB3LC | 绿色 AC/DC24V | 18
XB2BVB4LC | 红色 AC/DC24V | 17
XB2BVB5LC | 黄色 AC/DC24V | 1
XB2BVM3LC | 绿色 AC220V | 2
ZB4BK1533 | 带灯选择开关，绿色,DC24V,3位自复位 | 33
ZB4BWOB33 | 绿色 2NO AC/DC24V | 33
ZB2BD5C | 3位选择开关， 标准手柄，左右复位 | 22
ZB4BK1233 | 绿色 二位锁定 | 4
ZB4BW0B31 | 绿色 1NO AC/DC24V | 4
XB2BVM1LC | 白色 AC220V | 1
ZB2BA4C | ZB2BZ102C | 9
ZB2BS54C | 红色 Φ40 转动复位 | 20
ZB2BZ104C | 2NC | 20
ZB2E101C | 1NO | 20
22
5
25
6
1
4
63

## 接触器
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 供应商 | 库存 | 备注
56 | LC1-D09BDC | 接触器 | 24V | 2 | 施耐德
57 | LC1D09M7C | 接触器 |  | 17 | 施耐德
60 | LC1D12M7C | 接触器 |  | 2 | 施耐德
61 | LC1D18M7C | 接触器 |  | 3 | 施耐德
62 | LC1D40AM7C | 接触器 |  | 6 | 施耐德
63 | LC1D65AM7C | 接触器 |  | 3 | 施耐德