## Sheet1
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 | 计划施工日期 | 品牌 | 货期
1 | E3Z-R86 PNP输出 接插件型(M8） | 回归反射型 | 使用E39-R1S时,检测距离4m 〔100mm〕 | 5 |  |  | 欧姆龙
2 | XS3F-M8PVC4S2M | 插接电缆（M8）（标准导线） | 直线型2m | 5 |  |  | 欧姆龙
3 | ZB2BD2C | 标准手柄选择开关头 | 二位锁定 | 1 |  |  | 施耐德
4 | ZB2BZ101C | 触点基座 | 1NO | 1 |  |  | 施耐德
6 | PYFZ-14-E | 安装底座 | 四开四闭 | 7 |  |  | 欧姆龙
5 | MY4N-GS 24VDC | 中间继电器头 | 四开四闭 线圈电压24VDC | 7 |  |  | 欧姆龙
3 | BI4-M12-AP6X-H1141 | 接近开关 | 齐平，M12圆柱螺纹，常开,PNP,距离4mm | 2 |  |  | 图尔克
8 | WKC4.4T-2/TEL | 插接电缆 | 弯头 M12 四针四线，长度2m，PVC黑色 | 2 |  |  | 图尔克
|  | 电位器 | 470k | 6 |  |  | 国产
|  | 光电支架 | Z3Z光电支架 | 5 |  |  | 国产

## 其他
名称 | 数量
光电开关立架 | 4
光电开关支架 | 5
反光板 | 5
电气小盒 | 2
接近开关固定架 | 2