## 项目
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 供应商 | 库存 | 备注
1 | 6EP1333-4BA00 | 电源 SIMATIC PM 1507/1AC/24VDC/8A |  | 1 | 西门子
2 | 6ES7155-5AA01-0AB0 | ET 200MP, IM 155-5 PN ST |  | 6 | 西门子
3 | 6ES7515-2AM02-0AB0 | CPU 1515-2 PN, 500KB Prog., 3MB Data |  | 1 | 西门子
4 | 6ES7954-8LE03-0AA0 | SIMATIC S7 Memory Card, 12 MB |  | 1 | 西门子
5 | 6ES7521-1BH10-0AA0 | S7-1500, DI 16x24VDC BA |  | 2 | 西门子
6 | 6ES7521-1BL10-0AA0 | S7-1500, DI 32x24VDC BA |  | 13 | 西门子
7 | 6ES7522-1BH01-0AB0 | S7-1500, DQ 16x24V DC/0.5A HF |  | 1 | 西门子
8 | 6ES7522-1BL01-0AB0 | S7-1500, DQ 32x24VDC/0.5A HF |  | 5 | 西门子
9 | 6ES7522-5HH00-0AB0 | S7-1500, DQ 16x230VAC/2A ST (Relay) |  | 11 | 西门子
10 | 6ES7531-7KF00-0AB0 | S7-1500, AI 8xU/I/RTD/TC ST |  | 4 | 西门子
11 | 6ES7531-7QD00-0AB0 | S7-1500, AI 4xU/I/RTD/TC ST |  | 2 | 西门子
12 | 6ES7532-5HD00-0AB0 | S7-1500, AQ 4xU/I ST |  | 1 | 西门子
13 | 6ES7540-1AB01-0AA0 | S7-1500, CM PTP RS422/485 BA |  | 1 | 西门子
14 | 6ES7551-1AB01-0AB0 | S7-1500, TM PosInput 2 |  | 0 | 西门子
15 | 6ES7590-1AB60-0AA0 | S7-1500, mounting rail 160 mm (6.3") |  | 3 | 西门子
16 | 6ES7590-1AC40-0AA0 | S7-1500, mounting rail 245 mm (9.6") |  | 1 | 西门子
17 | 6ES7590-1AE80-0AA0 | S7-1500, mounting rail 482.6 mm (19") |  | 3 | 西门子
18 | 6ES7592-1AM00-0XB0 | Frontconnector Screw Type (35mm Mod.) |  | 23 | 西门子
19 | 6AV2124-0QC02-0AX1 | 触摸屏 | TP1500 | 1 | 西门子
20 | 6AV2181-8XP00-0AX0 | 内存卡 | 2G | 1 | 西门子
21 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 驱动单元 | PM240 1.5KW | 15 | 西门子
22 | 6SL3210-1PE18-0UL1 | 驱动单元 | PM240 2.2KW | 4 | 西门子
23 | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 驱动单元 | PM240 3KW | 8 | 西门子
24 | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 控制单元 | CU240E-2 PN | 27 | 西门子
25 | 6SL3054-4AG00-2AA0 | 内存卡 | 512 MB | 27 | 西门子
26 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 面板 | BOP-2 | 27 | 西门子
27 | INX360D-F99-I2E2-V15 | 倾角传感器 |  | 16 | 倍加福
28 | V15-W-5M-PVC | 电缆 |  | 6 | 倍加福
29 | V15-W-2M-PVC | 电缆 |  | 10 | 倍加福
30 | BI4-M12-AP6X-H1141 | 接近开关 |  | 66 | TURCK
31 | WKC4.4T-10/TEL | 插接电缆 | 弯头10米插接线 | 30 | TURCK
32 | RKC4.4T-5/TEL | 插接电缆 | 直头5米插接线 | 26 | TURCK
33 | RKC4.4T-2/TEL | 插接电缆 | 直头2米插接线 | 10 | TURCK
34 | ML100-55/95/103(PNP) | 光电开关 |  | 20 | 倍加福
35 | REF-H60 | 光电开关反光板 |  | 20 | 倍加福
36 | V31-WM-2M-PVC | 电缆 |  | 20 | 倍加福
37 | ML100-8-1000RT/95/103(PNP) | 光电开关（漫反射） |  | 4 | 倍加福
38 | V31-WM-2M-PVC | 电缆 |  | 4 | 倍加福
39 | LR-TB5000C | 激光测距仪 |  | 4 | 基恩士
40 | OP-87634 | 激光测距仪电缆 |  | 4 | 基恩士
41 | D4N-1D32 | 行程开关 |  | 5 | 欧姆龙
42 | FD2078-M2 | 拉绳开关 |  | 17 | pizzato
43 | E6B2-CWZ1X-5M | 编码器 |  | 1 | 欧姆龙
44 | GPRSF+GPC | 红外测温 | 配连接电缆 带4-20MA输出 | 2 | 雷泰
45 | NA2-N28-PN | 区域传感器 |  | 7 | Panasonic
46 | 506326 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit | 安全门磁开关 |  | 2 | Pilz
47 | F3SJ-B1025P25 | 安全光栅 |  | 4 | 欧姆龙
48 | F39-LJB1 | 上/下支架 |  | 4 | 欧姆龙
49 | F39-LJB2 | 中间支架 |  | 4 | 欧姆龙
50 | F39-JD10A | 电缆 |  | 4 | 欧姆龙
51 | 6SL3210-1PE21-1UL0 | 驱动单元 | PM240 3KW | 1 | 西门子 |  | 已经微信沟通
52 | 6SL3246-0BA22-1FA0 | 控制单元 | CU250S-2 PN | 1 | 西门子 | 库存
53 | 6ES7521-1BL10-0AA0 | S7-1500, DI 32x24VDC BA |  | 3 | 西门子 | 2
54 | LC1D18M7C | 接触器 |  | 5 | 施耐德
55 | GV2-ME16C | 电动机断路器 |  | 2 | 施耐德
56 | GV2-ME14C | 电动机断路器 |  | 1 | 施耐德
57 | GV2-AE1(NO) | 电动机断路器 |  | 3 | 施耐德
58 | ZB2BJ5C | 选择开关 | 长手柄，三位自复 | 12 | 施耐德
59 | ZB2BD5C | 选择开关 | 标准手柄，三位自复 | 10 | 施耐德
60 | ZB2BZ103C | 触点基座 | 2NO | 22 | 施耐德
61 | ZB2BA6C | 平头按钮头 | 蓝色 | 9 | 施耐德
62 | ZB2BA2C | 平头按钮头 | 黑色 | 3 | 施耐德
63 | ZB2BD2C | 选择开关 | 标准手柄，两位锁定 | 10 | 施耐德
64 | ZB2BZ101C | 触点基座 | 1NO | 22 | 施耐德
65 | ZB2BA4C | 平头按钮头 | 红色 | 9 | 施耐德
66 | ZB2BZ102C | 触点基座 | 1NC | 9 | 施耐德
67 | ZB4BK1333+ZB4BW0B33 | 带灯旋钮 | 三位锁定 | 9 | 施耐德 | 库存
68 | ZB2BW35C+ZB2BWB51C | 带灯按钮 | 黄色，1NO | 4 | 施耐德
69 | TYX4S | 四位按钮盒 | ABS灰盖 | 1 | 天逸
70 | DS-IPC-B12V2-I(4mm/PoE) | 摄像头 |  | 9 | 海康威视 |  | 同2215项目
71 |  | 摄像头壁装支架 |  | 9 | 海康威视 |  | 同2215项目
72 | DS-7816NB-K2/16P | 硬盘录像机 | 4T硬盘 | 1 | 海康威视 |  | 同2215项目
73 | V22ie G5 | 显示器 |  | 1 | 惠普 |  | 同2215项目
74 |  | 西门子网线 |  | 100米 | 西门子
75 |  | 西门子网线头 |  | 90 | 西门子