## Sheet1
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 | 计划施工日期 | 品牌 | 货期
PLC类
1 | 6ES7590-1AB60-0AA0 | 导轨 | 160mm | 1 |  |  | 西门子
2 | 6ES7516-3AP03-0AB0 | CPU | 1516-3PN/DP | 1 |  |  | 西门子
3 | 6ES7954-8LE04-0AA0 | 存储卡 | 12MB | 1 |  |  | 西门子
4 | 6ES7155-6AU01-0CN0 | 接口模块 | ET 200SP, IM155-6PN/2 HF | 1 |  |  | 西门子
5 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | 总线适配器 | BA 2XRJ45 | 1 |  |  | 西门子
6 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | 数字量输入 | ET 200SP, DI 16x 24V DC ST, PU 1 | 14 |  |  | 西门子
7 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | 数字量输出 | ET 200SP, DQ 16x 24V DC/0,5A ST, PU 1 | 6 |  |  | 西门子
8 | 6ES7134-6GF00-0AA1 | 模拟量输入 | ET 200SP, AI 8XI 2-/4-Wire Basic | 1 |  |  | 西门子
9 | 6ES7134-6FF00-0AA1 | 模拟量输入 | ET 200SP, AI 8xU Basic | 1 |  |  | 西门子
10 | 6ES7135-6HD00-0BA1 | 模拟量输出 | ET 200SP, AQ 4xU/I ST | 2 |  |  | 西门子
11 | 6ES7193-6BP20-0BA0 | 类型 A0 的基础单元 | BU15-P16+A10+2B | 13 | 已向左桥接 |  | 西门子
12 | 6ES7193-6BP20-0DA0 | 类型 A0 的基础单元 | BU15-P16+A10+2D | 11 | 新的负载组 |  | 西门子
13 | 6ES7153-4BA00-0XB0 | 远程站 | ET200M | 3 | 分站 |  | 西门子
14 | EDS-2016-ML | 交换机 | 16口 | 1
驱动类
15 | 6SL3244-0BB12-1FA0 | 控制单元 | CU240E-2 PN | 3 | U/F控制 |  | 西门子
16 | 6SL3246-0BA22-1FA0 | 控制单元 | CU250S-2 PN | 4 | 矢量控制 |  | 西门子
17 | 6SL3210-1PE12-3UL1 | 驱动单元 | PM240-2、0.75KW | 2 | 摆胶0.75KW |  | 西门子
18 | 6SL3210-1PE18-0UL1 | 驱动单元 | PM240-2、3KW | 1 | 裁刀3KW |  | 西门子
19 | 6SL3210-1PE26-0UL0 | 驱动单元 | PM240-2、30KW | 1 | 原冷却27.7KW |  | 西门子
20 | 6SL3210-1PE22-7UL0 | 驱动单元 | PM240-2、11KW | 1 | 原后牵引7.7KW |  | 西门子
21 | 6SL3210-1PE26-0UL0 | 驱动单元 | PM240-2、30KW | 2 | 卷曲24.5KW |  | 西门子
22 | 6SL3255-0AA00-4CA1 | 面板 | BOP-2 | 7 |  |  | 西门子
23 |  | 进线电抗器 | 30KW | 3 | 暂时不需要购买 |  | 国产
24 |  | 进线电抗器 | 11KW | 1 | 暂时不需要购买 |  | 国产
25 |  | 进线电抗器 | 3KW | 1 | 暂时不需要购买 |  | 国产
26 | 6SL3040-1MA01-0AA0 | 控制单元 | CU320-2PN | 1 |  |  | 西门子
27 | 6SL3054-0EJ01-1BA0 | 存储卡 | S120用 | 1 | 带有性能扩展固件选件 |  | 西门子
28 | 6SL3055-0AA00-4BA0 | 面板 | BOP-20 | 1 |  |  | 西门子
29 | 6SL3040-0PA00-0AA1 | 控制单元适配器 | CUA31 | 6 |  |  | 西门子
30 | 6SL3210-1PE31-5UL0 | 驱动单元 | PM240-2、75KW | 4 | 永磁同步电机型号为1PH8165-4MF13-2AA2-Z B02+U62 |  | 西门子
31 | 6SL3210-1PE16-1UL1 | 驱动单元 | PM240-2、2.2KW | 2 | 划气泡2.3KW 伺服电机型号为 1FK7063-5AF71-1SA0 |  | 西门子
32 | 6SL3055-0AA00-5AA3 | 编码器模块 | SMC10 | 2 | 划气泡 |  | 西门子
33 | 6SL3055-0AA00-5BA3 | 编码器模块 | SMC20 | 4 | 主电机 |  | 西门子
34 | 6SL3060-4AW00-0AA0 | DRIVE-CLIQ电缆 | 1.2M | 6 |  |  | 西门子
35 | 6SL3060-4AJ20-0AA0 | DRIVE-CLIQ电缆 | 2.8M | 6 |  |  | 西门子
36 | 6SL3060-4AA50-0AA0 | DRIVE-CLIQ电缆 | 5M | 4 |  |  | 西门子
37 |  | 进线电抗器 | 61KW | 4 | 暂时不需要购买 |  | 国产
38
西门子辅材
39 | 6XV1840-2AH10 | 通讯线 | PN | 200 |  |  | 西门子
40 | 6GK1901-1BB10-2AA0 | 通讯接头 | PN | 50 |  |  | 西门子
41
工控机
42 | IPC-610L | 工控机 | i5-6500处理器/16G内存/500G固态硬盘，Windows10操作系统 | 1 | HDMI接口 |  | 研华科技
43 |  | 显示器 | 标准19寸，宽高比5:4 | 1 | HDMI接口 |  | 京东
44 |  | 键鼠套装 | 有线键鼠 | 1
45
46
补提1_20260227
47 | 6ES7137-6AA01-0BA0 | CM PTP 通信模块 | 用于串行连接 RS-422，RS-485 和 RS-232 | 1 |  |  | 西门子
48 | 6ES7193-6BP20-0DA0 | 类型 A0 的基础单元 | BU15-P16+A10+2D | 1 | 新的负载组 |  | 西门子
49 | 6AV2 123-2GB03-0AX0 | KTP700 Basic PN |  | 1 |  |  | 西门子
50 | LA-25BH | 空调 |  | 2 |  |  | 雷博

## Sheet2
序号 | 型号或代码 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 备注 | 计划施工日期 | 品牌 | 货期 | 单价 | 小计
20 | 6SL3040-1MA01-0AA0 | 控制单元 | CU320-2PN | 1 |  |  | 西门子
21 | 6SL3054-0EJ01-1BA0 | 存储卡 | S120用 | 1 |  |  | 西门子
22 | 6SL3055-0AA00-4BA0 | 面板 | BOP-20 | 1 |  |  | 西门子
23 | 6SL3330-7TE35-0AA3 | 风冷型式装机装柜型调节型电源模块 | 300KW,490A | 1 |  |  | 西门子
24 | SL3120-1TE31-3AA3 | 书本型单轴电机模块 | 71kw | 4 | 主电机 |  | 西门子
25 | 6SL3120-1TE15-0AD0 | 书本型单轴电机模块 | 2.7kw | 2 | 划气泡 |  | 西门子
26 | 6SL3055-0AA00-5AA3 | 编码器模块 | SMC10 | 2 | 划气泡 |  | 西门子
27 | 6SL3055-0AA00-5BA3 | 编码器模块 | SMC20 | 4 | 主电机 |  | 西门子
28
29